**Biểu mẫu 01**

**TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

**BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA**

**Kính gửi: Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ thư mời yêu cầu báo giá số ………./RHMTW-TBYT ngày …………, tháng ………. Năm 2025, của Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi … (tên đơn vị báo giá, địa chỉ ….) báo giá cho các danh mục sau:

1. Báo giá cho danh mục thiết bị sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Ký mã hiệu** | **Nhãn hiệu** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)** | **Hãng sản xuất** | **Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản** | **Đơn vị tính** | **Khối lượng** | **Mã HS** | **Đơn giá dự thầu**  **(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))** | **Thành tiền**  **đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)=(10)x(12) |
|  | *Hàng hoá thứ 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *M1* |
|  | *….* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Hàng hoá thứ n* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Mn* |
| **Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)** | | | | | | | | | | |  | **(M)** |

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ……. Ngày (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), tính từ ngày ……… tháng ……… năm 2025 đến ngày ……… tháng ……… năm 2025.
2. Cam kết:
   1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu liên quan khác; không thuộc trường hợp hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
   2. Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh giá, bán phá giá.
   3. Nhưng thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

………., ngày …… tháng ….. năm 2025

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(ký tên, đóng dấu)

**Biểu mẫu 02**

**Yêu cầu tính năng, kỹ thuật**

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của hồ sơ). Nhà thầu có quyền chào thầu những hàng hóa có quy cách đóng gói khác, nhưng phải đảm bảo đủ khối lượng sử dụng theo hồ sơ yêu cầu.

**1. Tay khoan thẳng chậm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG YÊU CẦU** | **Khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp** | **Dẫn chứng tài liệu**  **(số trang, dòng, tên tài liệu)** |
| **I** | **Yêu cầu chung** |  |  |
| 1 | Thiết bị thuộc nhóm nước: EU hoặc G7 |  |  |
| 2 | Năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
| 3 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và (CE hoặc EU hoặc FDA) |  |  |
| 4 | Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam |  |  |
| 5 | Môi trường sử dụng:   * Nhiệt độ: ≥ 40 độ C   + Độ ẩm: 15 - 75% |  |  |
| **II** | **YÊU CẦU CẤU HÌNH** |  |  |
|  | Tay khoan thẳng chậm: 01 cái |  |  |
| **III** | **TÍNH NĂNG KỸ THUẬT** |  |  |
| - | Tỷ lệ truyền 1:1 |  |  |
| - | Chiều dài tay khoan 80mm - 90mm |  |  |
| - | Thân tay khoan làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương |  |  |
| - | Tay khoan phủ lớp chống trầy |  |  |
| - | Vòng bi (bạc đạn) bằng sứ hoặc bằng thép |  |  |
| - | Khóa xoay tháo lắp mũi khoan |  |  |
| - | Tốc độ tối đa khi vận hành ≥40.000 vòng/phút |  |  |
| - | Có thể hấp tiệt trùng với máy hấp hơi nước chuẩn ≥134oC |  |  |
| - | Có thể lau bằng dung dịch diệt khuẩn có cồn |  |  |
| - | Kết nối mũi khoan có đường kính Ø 2.35mm |  |  |
| - | Tay khoan kết nối với motor có phần kết nối Ø 9mm - 10mm |  |  |
| - | Chuẩn kết nối ISO 3964 |  |  |
| - | Có chức năng làm sạch đầu tay khoan |  |  |
| **IV** | **YÊU CẦU KHÁC:** |  |  |
| - | Thời gian giao hàng: ≤ 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
| - | Giao hàng tại: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu |  |  |
| - | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng. |  |  |
| - | Thực hiện bảo trì ≥ 02 lần trong thời gian bảo hành. |  |  |
| - | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 12 giờ. |  |  |
| - | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo quy định Nhà sản xuất. |  |  |
| - | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 08 năm. |  |  |
| - | Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất. |  |  |
| - | Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi ≥ 5 năm sau thời gian bảo hành. |  |  |
| - | Nhận viên thực hiện dịch vụ (bảo dưỡng, kiểm tra, bảo trì) phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ |  |  |
| - | Thiết bị phải kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định hiện hành, đơn vị cung cấp phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. |  |  |

**2. Tay khoan khuỷu chậm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG YÊU CẦU** | **Khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp** | **Dẫn chứng tài liệu**  **(số trang, dòng, tên tài liệu)** |
| **I** | **Yêu cầu chung** |  |  |
| 1 | Thiết bị thuộc nhóm nước: EU hoặc G7 |  |  |
| 2 | Năm 2024 trở về sau, mới 100% |  |  |
| 3 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và (CE hoặc EU hoặc FDA) |  |  |
| 4 | Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam |  |  |
| 5 | Môi trường sử dụng:   * Nhiệt độ: ≥ 40 độ C   + Độ ẩm: 15% - 75% |  |  |
| **II** | **YÊU CẦU CẤU HÌNH** |  |  |
|  | Tay khoan khuỷu chậm: 01 cái |  |  |
| **III** | **TÍNH NĂNG KỸ THUẬT** |  |  |
| - | Tỷ lệ truyền 1:1 |  |  |
| - | Hệ thống làm sạch đầu tay khoan |  |  |
| - | Chiều dài tay khoan 85mm - 100mm |  |  |
| - | Chiều dài phần thân làm việc của tay khoan 40mm - 45mm |  |  |
| - | Chất liệu thân tay khoan làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương |  |  |
| - | Tay khoan phủ lớp chống trầy hoặc tương đương |  |  |
| - | Vòng bi (bạc đạn) bằng sứ hoặc thép |  |  |
| - | Chuck bấm tháo lắp mũi khoan |  |  |
| - | Kích thước đầu tay khoan  + Đường kính đầu tay khoan: 08mm - 10mm  + Đường kính cổ tay khoan: 5mm - 6mm  + Chiều cao: 12mm - 14 mm |  |  |
| - | Tốc độ tối đa khi vận hành ≥ 40.000 vòng/phút |  |  |
| - | Có thể hấp tiệt trùng với máy hấp hơi nước chuẩn ≥ 134oC |  |  |
| - | Kết nối nhiều loại mũi khoan có đường kính Ø 2.35 mm |  |  |
| - | Tay khoan kết nối với motor có phần kết nối Ø 9mm - 10mm |  |  |
| - | Chuẩn kết nối ISO E Type ISO 3964 |  |  |
| **IV** | **YÊU CẦU KHÁC:** |  |  |
| - | Thời gian giao hàng: ≤ 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
| - | Giao hàng tại: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu |  |  |
| - | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng. |  |  |
| - | Thực hiện bảo trì ≥ 02 lần trong thời gian bảo hành. |  |  |
| - | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 12 giờ. |  |  |
| - | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo quy định Nhà sản xuất. |  |  |
| - | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 08 năm. |  |  |
| - | Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất. |  |  |
| - | Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi ≥ 5 năm sau thời gian bảo hành. |  |  |
| - | Nhận viên thực hiện dịch vụ (bảo dưỡng, kiểm tra, bảo trì) phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ |  |  |
| - | Thiết bị phải kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định hiện hành, đơn vị cung cấp phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. |  |  |

**3. Tay khoan thẳng phẫu thuật S11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG YÊU CẦU** | **Khả năng đáp ứng của đơn vị cung cấp** | **Dẫn chứng tài liệu**  **(số trang, dòng, tên tài liệu)** |
| **I** | **Yêu cầu chung** |  |  |
| 1 | Thiết bị thuộc nhóm nước: EU hoặc G7 |  |  |
| 2 | Năm sản xuất: 2024 về sau, mới 100% |  |  |
| 3 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và (CE hoặc EU hoặc FDA) |  |  |
| 4 | Nhà cung cấp: Có giấy ủy quyền phân phối của nhà sản xuất |  |  |
| 5 | Môi trường sử dụng   * Nhiệt độ: ≥ 35 độ C * Độ ẩm: 15 - 75% |  |  |
| **II** | **YÊU CẦU CẤU HÌNH** |  |  |
| 1 | Tay khoan thẳng phẫu thuật S11: 01 cái |  |  |
| **-** | Tay khoan thẳng phẫu thuật: Kết nối sử dụng đồng bộ với dây tay khoan “SI-1023 hoặc SI-1015 hoặc SI-1010” của máy khoan “Implantmed SI-1023, hãng/ nước sản xuất: W&H/Áo” hoặc “Implantmed SI-923/SI-915” |  |  |
| **III** | **YÊU CẦU KỸ THUẬT** |  |  |
|  | Tay khoan phẫu thuật thẳng tỉ lệ truyền động: 1:1 |  |  |
|  | Tháo lắp mũi khoan: bằng Chuck gạt |  |  |
|  | Vòi phun nước làm mát: bên ngoài |  |  |
|  | Sử dụng mũi khoan phẫu thuật và cắt có đường kính 2.35mm (gồm cả hệ thống Stryker) chiều dài mũi khoan 45mm |  |  |
|  | Quy cách: Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh |  |  |
|  | Tốc độ motor: tối đa ≥ 50.000 vòng/phút |  |  |
|  | Hấp tiệt trùng, khử trùng nhiệt: ≥134oC |  |  |
|  | Tiêu chuẩn kết nối: ISO 3964 (DIN 13940) |  |  |
|  | Chức năng: Dùng để cắt chóp răng, phẫu thuật mở xương hàm, khoan chóp răng, tạo hình xương hàm - mài xương hàm |  |  |
|  | Bề mặt tay khoan: Phủ lớp chống trầy xước |  |  |
|  | Tay khoan và các bộ phận được: làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương |  |  |
| **IV** | **YÊU CẦU KHÁC:** |  |  |
| - | Thời gian giao hàng: ≤ 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng |  |  |
| - | Giao hàng tại: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu |  |  |
| - | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng. |  |  |
| - | Thực hiện bảo trì ≥ 02 lần trong thời gian bảo hành. |  |  |
| - | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 12 giờ. |  |  |
| - | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo quy định Nhà sản xuất. |  |  |
| - | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 08 năm. |  |  |
| - | Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất. |  |  |
| - | Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi ≥ 5 năm sau thời gian bảo hành. |  |  |
| - | Nhận viên thực hiện dịch vụ (bảo dưỡng, kiểm tra, bảo trì) phải được cấp chứng nhận đào tạo từ nhà sản xuất về chủng loại thiết bị thực hiện dịch vụ |  |  |
| - | Thiết bị phải kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định hiện hành, đơn vị cung cấp phải kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. |  |  |