## danh muc
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo công văn số /RHMTW-KD ngày / /2026)
STT | Mã thầu | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Mô tả hàng hóa | ĐVT | Số lượng
| . | NHÓM 1: BÔNG, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG
| . | 1.1. Bông
1 | BO003 | Que gòn trong ống nghiệm nhựa tiệt trùng | Tăm bông bệnh phẩm vô trùng | Tăm bông que gỗ, 1 đầu có quấn bông, tiệt trùng. Mỗi que đựng trong 1 ống nhựa, có nhãn ghi tên bệnh nhân, ngày tháng năm | cây/que | 1550
|  | 1.2. Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương |  |  |  | 0
2 | SK014 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa Propanol-2-ol, chai 500ml | Aniosgel 85 NPC (500ml) | Thành phần: 70 % Ethanol (700mg/g) + 1,74% propanol-2-ol Dung dịch vệ sinh tay thường quy và vệ sinh tay ngoại khoa Dạng thixotropic gel, không màu, không mùi Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. Diệt virus HIV, Rotavirus, Coronavirus, H1N1, SARS trong 30 giây theo tiêu chuẩn EN 14476. Không gây hại cho da tay Hoặc tương đương thành phần, tác dụng. Chai tròn 500ml (kèm giá đỡ) | chai | 2690
|  | NHÓM 2: BĂNG, GẠC, VẬT LIỆU CẦM MÁU, ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG |  |  |  | 0
|  | 2.1. Băng |  |  |  | 0
3 | BA002 | Băng dính lụa cuộn 2.5cm x 5m | Băng keo lụa 2.5cm x 5m | - Nền : Vải dệt từ cellulose acetate (Taffeta), số sợi 44x19 sợi/cm, trọng lượng 80 ± 3 g/m2. - Hổn hợp keo nóng chảy: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Trọng lượng khối phủ: 55 ± 10 gsm, lực dính 1,8-5,5 N/cm - Dễ xé, không bị tưa vải khi xé, dính tốt, không bị sót keo khi tháo băng. - Khả năng dính tốt sau khi dán và bị thấm dung dịch sát khuẩn - Dán cố định chắc chắn thiết bị trên bệnh nhân - Kiểm tra đạt giới hạn vi sinh theo Dược điển Châu Âu / EN ISO 11737-1 - Kích thước : 2,5cm x 5m | Cuộn | 6350
|  | 2.4. Vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương |  |  |  | 0
4 | CM001 | Gạc cầm máu mũi 8 x 2 x 1.5(cm) | Bông xốp cầm máu mũi SUNTOUCH có dây | Chất liệu: vật liệu xốp PVA có cấu trúc lỗ mở 100% , dạng lưới Kích thước lỗ 0,0001mm - 0,2mm, giảm thiểu xâm nhập mô Độ tinh khiết cao. 100% không chất xơ, không bị vụn Thấm hút nhanh (ưa nước) Có khả năng hấp thụ 25 lần trọng lượng của chính nó. Đóng gói chân không, tiệt trùng Kích thước 8 x 1,5 x 2 (cm) | Miếng | 150
5 | CM002 | Miếng cầm máu bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp 10x20 (cm) | Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, kích thước 10 x 20 cm ±5% - Chất liệu sợi rayon cellulose thực vật được oxi hóa tái tổ hợp, tự tiêu sau 7 -14 ngày. - đường kính sợi rayon 20 - 21µm đồng nhất, trọng lượng 6.2mg/cm2 ±1% - độ pH thấp 2.2 - 2.4 diệt khuẩn gram dương và gram âm. - lượng carboxyl 18-21% với độ hao hụt khi sấy khô < 8% và độ bền kéo ướt ≥ 3 lbf giúp tương thích sinh học với mô, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng. - Hiệu quả cầm máu nhanh ≤ 3 phút. - Đạt tiêu chuẩn FDA và CE . - Nước sản xuất: G7 | Miếng | 590
6 | CM003 | Miếng xốp cầm máu Gelatin vô trùng 7x5x1 (cm) | SPONGOSTAN 7x5x1CM 20S MS0002 (Gelatin Sponge (Cầm máu) 7*5*1cm) | Miếng cầm máu bằng gelatin tinh chất, dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, kích thước 7 x 5 x 1 cm - Kiểm soát nhanh mao mạch và chảy máu tĩnh mạch, thời gian cầm máu 2-10 phút. - Thấm hút lượng máu tối đa 40 lần trọng lượng của miếng cầm máu. - pH trung tính, có thể sử dụng chung với thrombin. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn 4 - 6 tuần - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. Nước sản xuất: G7, Châu âu | miếng | 1720
7 | CM005 | Miếng xốp cầm máu Gelatin vô trùng 10x10x10 (mm) |  | Miếng cầm máu bằng gelatin tinh chất, dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, kích thước 10 x 10 x 10 mm - Kiểm soát nhanh mao mạch và chảy máu tĩnh mạch, thời gian cầm máu 2-10 phút. - Thấm hút lượng máu tối đa 40 lần trọng lượng của miếng cầm máu. - pH trung tính, có thể sử dụng chung với thrombin. - Thời gian tự tiêu hoàn toàn 4 - 6 tuần - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. Nước sản xuất: G7, Châu âu | miếng | 220
NHÓM 3: BƠM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN, GĂNG TAY VÀ VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH
|  | 3.1. Bơm tiêm |  |  |  | 0
8 | BT010 | Bơm tiêm nước muối (NaCl 0,9%) 10ml | BD POSIFLUSH NORMAL SALINE SYRINGES 10ML - Bơm tiêm nước muối (NaCl 0,9%) 10ml | - Bơm tiêm chứa sẵn dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0.9%, được chưng cất vô khuẩn - Không có chất bảo quản, không chất gây sốt. - Bơm tiêm chất liệu Polypropylene với đầu khóa xoắn luer-lock - Dung tích bơm tiêm 10ml tương đương 90mg muối - Bơm tiêm được thiết kế có cùng đường kính của bơm tiêm 10ml với đường kính trong bơm tiêm 0.568 +/- 0.003 inch; áp lực khi bơm 19.75 psi - Nghiên cứu chứng minh giảm nhiễm khuẩn liên quan catheter tĩnh mạch trung tâm và ngoại vi - Nghiên cứu chứng minh giúp tăng thời gian lưu kim, giảm tỷ lệ kim luồn ngoại vi bị biến chứng - Quy cách đóng gói: 480 cái/thùng - FDA/ISO; CE: Class III/93/42/EEC | Cây | 16000
|  | 3.2. Kim tiêm |  |  |  | 0
9 | KI003 | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Kim luồn an toàn Polysafe có cánh, có cổng G24 | Kích cỡ: 24G x 3/4" Đđkt: thân kim thép không gỉ; thân ống cannula bằng FEP; có 3 đường cản quang ngầm trong ống cannula; có cổng tiêm thuốc với van một chiều, đầu kim cắt vát 2 lần, thành 3 mặt mài dũa góc xiên, sắc bén; đốc kim trong suốt dễ theo dõi lượng máu chảy ra; thời gian lưu kim liên tục cho bệnh nhân ≥ 72 giờ; số 24G: 19mm, 23ml/ph, cánh kim có lỗ khâu cố định kim khi cần TCCL: ISO và CE/FDA | Cái | 1890
10 | KI004 | Nút đậy kim luồn | Nút chặn đuôi kim luồn | Kích cỡ: phù hợp mọi cỡ kim luồn Đđkt: nhựa không chứa latex, đầu nối vào đuôi kim bằng khóa vặn luer-lock, có cổng để bơm thuốc, đóng gói tiệt trùng. Đóng gói tiệt trùng 1c/gói bằng giấy chống thấm TCCL: ISO, CE | cái | 27200
|  | 3.5. Dây truyền, dây dẫn |  |  |  | 0
11 | DA002 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch an toàn dùng bơm (INTRAFIX SAFESET) | - Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Chịu áp lực đến 2 bar - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn - Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016, EC | Sợi | 67400
|  | 3.6. Găng tay |  |  |  | 0
12 | GT004 | Găng tay tiệt trùng chuyên dùng cho phẫu thuật răng hàm mặt các size |  | Kích cỡ: size 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5 Đđkt: dài min. 285mm, bề mặt trong phủ polymer trơn láng dễ mang, công nghệ rửa găng P.E.A.R.L loại trừ các protein dư thừa giảm thiểu dị ứng cho phẫu thuật viên mức protein < 50µg/g, độ dày ngón tay 0.21 ±0.02 mm, lòng bàn tay 0.2 ±0.02 mm, cổ tay 0.17 ±0.03mm, độ giãn dài trước khi lão hóa 700%, sau khi lão hóa 550% , lực kéo giãn trước ≥12.5N và sau lão hóa ≥9.5N, có khả năng chống virut xâm nhập (ASTM F1671 Phi X 174), công nghệ micro-texture tại lòng bàn tay và đầu ngón tay, đầu ngón tay bo tròn khít, AQL: 0.65 Tiệt trùng bằng tia GAMMA TCSX: ISO 13485; ISO9001; EN 556. TCCL SP: EN 455; CE mark Xuất xứ: G7, Đông Nam Á | Đôi | 166470
13 | GT005 | Găng tay tiệt trùng loại 2 |  | Găng tay vô trùng, dùng để rửa da, size 6.5; 7.0; 7.5 | đôi | 33000
|  | 3.7.Túi, lọ và vật tư bao gói khác |  |  |  | 0
14 | TL006 | Túi ép phồng chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn, khổ 250mm x 65mm x 100m | Túi ép phồng chứa dụng cụ tiệt khuẩn Steri-Dual™ ECO 25cm x 6,5cm x 100m, mã hàng 8758 | - Chất liệu: * Màng Polyester trong suốt trọng lượng trung bình nặng 54 g/m², dày 53 µm * Giấy y tế, trọng lượng: 60g/m² , dày 86µm - Độ bền của giấy MD= 100 N/15mm, CD 50 N/15mm theo EN ISO 1924-3; - Độ bền sau chu trình tiệt khuẩn: MD= 18 N/15mm, CD = 9 N/15mm theo ISO 3781 - Độ bền khi ướt trung bình 55 kPa theo ISO 3689 - Độ chống bám nước: 25s theo ISO 5636-3 - Đáp ứng các yêu cầu của Quy định về Thiết bị Y tế 2017/745 - Kích thước: 250mm x 65 mm x 100m - Sau tiệt khuẩn: mối hàn còn nguyên vẹn (không bung), giấy và màng ép không thấm nước, không rách - Phù hợp cho tiệt trùng bằng hơi nước, có chỉ thị hoá học tương thích với phương pháp tiệt khuẩn hơi nước. Chỉ thị màu túi ép chuyển màu rõ, đồng nhất, dễ phân biệt trước và sau khi tiệt khuẩn. Có hình chụp chỉ thị đổi màu thực tế của sản phẩm. Không bị đọng nước bên trong túi sau khi tiệt khuẩn Thích hợp đóng gói bằng máy cắt hàn tự động có nhiệt độ từ 180- 200 độ C - Tiêu chuẩn ISO 13485/ CE/ FDA | Cuộn | 1150
|  | NHÓM 4: ỐNG THÔNG, ỐNG DẪN LƯU, ỐNG NỐI, DÂY NỐI, CHẠC NỐI, CATHETER |  |  |  | 0
15 | ON010 | Dây nối máy gây mê Flexicare | Dây nối máy gây mê Flexicare | Chất liệu: PVC, PE, loại Flexi-lock, cỡ người lớn/ trể em, dạng dây song song, gợn sóng, Hai dây thở co giãn tối đa lên đến 2,0m (người lớn), 1,5m (trẻ em), đường kính 22mm (người lớn), 15mm (trẻ em), một co Y có 2 cổng kiểm soát, một co thẳng 22mm M/M, một dây mở rộng 22mm dài 0,8m hai đầu có co 22mm F, một co L 22M/15F có cổng luer lock lấy mẫu khí để đo CO2, dùng cho các loại máy thở. Xuất xứ: G7 | cái | 2780
16 | ON013 | Ống nội khí quản cong miệng (có bóng) số 3.0-3.5 |  | Size 3.0-3.5, bóng nhỏ | Cái | 1210
|  | NHÓM 5: KIM KHÂU, CHỈ KHÂU, DAO PHẪU THUẬT |  |  |  | 0
17 | DC035 | Chỉ khâu vi phẫu 8/0-12/0 | Chỉ khâu vi phẫu thuật đi kèm kim khâu Micro Cutting & Taper Needled Suture các cỡ | Dùng để nối mạch máu và thần kinh Chỉ Nylon monofilament hoặc Polypropylen monofilament. Kích thước 8/0 đến 12/0. Chiều dài 15 - 25cm - Kim khâu: vật liệu cứng SUS304, đầu nhọn hình búp măng nhẵn dễ dàng xuyên thấu các mô. Độ cong 135 độ, chiều dài 3-5mm, độ dày 80, 100, 140, 150 micromet. -Đóng gói tiệt trùng -Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Tép | 200
18 | DC003 | Chỉ không tan tổng hợp 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn, dài 18mm | Chỉ không tan tổng hợp 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn, dài 18mm - Nylon (4/0)75cm 3/8DS18 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi, chất liệu Polyamide 6 - 6.6 (Nylon), màu đen/xanh dương. Cấu trúc vững chắc, sợi tròn, không gợn cục, không có xơ tua hay mối nối - Kích cỡ: số 4/0, dài 75cm. - Kim tam giác 3/8c, dài 18mm - Kim bằng chất liệu AISI 300 series phủ silicon - Được đóng gói tiệt trùng từng tép - Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN -TCCS, ISO, CE | Tép | 7420
19 | DC004 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 số 4/0 kim 3/8c 19mm | Chỉ phẫu thuật Dafilon blue 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 Copper Phtalocyanine, số 4/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 9.81N. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. | tép | 4000
20 | DC011 | Chỉ không tan tự nhiên 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn, dài 18 mm | Chỉ silk 3-0 có kim, 75cm 3/8 (Black Silk 3/0 kim tam giác,75cm dài 18 mm S20E18) | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi bện, có tráng phủ một lớp sáp (wax) hoặc silicon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon Đóng gói tiệt trùng từng tép. Tiêu chuẩn: ISO, TCCS | tép | 930
21 | DC016 | Chỉ không tan tự nhiên 6/0, 75cm, kim tam giác 1/2c, dài 13mm | Chỉ Caresilk (Silk) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm, S07D13 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi bện, được làm từ một dạng protein hữu cơ, có tráng phủ một lớp sáp (wax) hoặc silicon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon Đóng gói tiệt trùng từng tép. Tiêu chuẩn: ISO, TCCS | Tép | 620
22 | DC029 | Chỉ tan tự nhiên 3/0 75cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm | Chỉ tan tự nhiên 3/0 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn - Chromic Catgut 3(3/0)75cm 3/8DS26 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn Đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng, bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ có màu nâu sẫm. Tiêu chuẩn: ISO, TCCS | Tép | 55580
23 | DC038 | Chỉ tan tự nhiên 4/0 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn, dài 20mm | Chỉ tan tự nhiên 4/0 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn, dài 16mm - Chromic Catgut (4/0)75cm 3/8DS16 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20mm. Kim thép 302 phủ silicon Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn Đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng, bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ có màu nâu sẫm. Tiêu chuẩn: ISO, TCCS | Tép | 430
24 | DC031 | Lưỡi dao 15C | Dao mổ 15C | Lưỡi dao số 15C bằng thép carbon, không gỉ, sắc mảnh, đóng gói tiệt trùng từng cái | cái | 7110
25 | DC032 | Lưỡi dao mổ số 10, 11, 15 |  | Kích cỡ: 10, 11, 15 Chất liệu: thép y tế không gỉ cao cấp của Nhật Đđkt: lưỡi dao sắc, mảnh bằng thép y tế không gỉ của Nhật, dầy 0.38mm, độ cứng 720HV, mũi dao có góc 27 độ trừ số 11 có góc 22 độ; chiều dài lưỡi/dao/độ rộng (mm) của dao số 10: 27/40/7; số 11: 23/41/6; số 15: 12/38/6, rãnh gài cán dao dài 18mm Đóng gói vô trùng 1cái/gói bọc vỏ nhôm Xuất xứ: G7 | cái | 88660
|  | NHÓM 6: VẬT LIỆU THAY THẾ, VẬT LIỆU CẤY GHÉP NHÂN TẠO |  |  |  | 0
26 | CG006 | Màng bao phủ tái tạo xương nhân tạo 13x25 mm | Màng bao phủ tái tạo xương nhân tạo- Geistlich Bio- Gide 13X25 | Thành phần: collagen có nguồn gốc từ heo. Màng được làm thành 2 lớp một mặt thô nhám và một mặt mịn, Có khả năng thấm ướt (ưa nước) độ bền cao, dễ dàng thích ứng với mọi vị trí ghép và khả năng chống rách. Có thể cố định màng bằng cách khâu, bằng bắt vít (pins) hoặc không. Thời gian tiêu 4 đến 6 tháng. Kích thước màng: 13x25 mm Tiêu chuẩn sản xuất: ISO, CE và FDA Xuất xứ Châu Âu | hộp | 50
27 | CG007 | Màng bao phủ tái tạo xương nhân tạo 25x25 mm | Màng bao phủ tái tạo xương nhân tạo- Geistlich Bio- Gide (30802.6) | Thành phần: collagen có nguồn gốc từ heo. Màng được làm thành 2 lớp một mặt thô nhám và một mặt mịn, Có khả năng thấm ướt (ưa nước) độ bền cao, dễ dàng thích ứng với mọi vị trí ghép và khả năng chống rách. Có thể cố định màng bằng cách khâu, bằng bắt vít (pins) hoặc không. Thời gian tiêu 4 đến 6 tháng. Kích thước màng: 25x25 mm Tiêu chuẩn sản xuất: ISO, CE và FDA Xuất xứ Châu Âu | hộp | 100
28 | CG009 | Màng xương không tiêu 25*30mm | Màng xương ghép chân trụ răng TXT2530-1 | Chất liệu: PTFE (PolyTetraFluoroEthylene) y tế, kích thước lỗ màng 0,3µm. Kích thước 25x30mm Tiêu chuẩn: ISO và CE/FDA | cái | 150
29 | CG010 | Xương dị chủng 0.5g | Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn- Geistlich Bio- Oss (30753.1, 30643.3) | Vật liệu xương dị loại đông khô, có nguồn gốc từ xương bò. Vật liệu có cấu trúc và khoáng chất tự nhiên gần giống với xương người. Cấu trúc bề mặt giúp hỗ trợ bám dính các tế bào xương, giúp hỗ trợ hấp thụ protein Vật liệu có khả năng lắng đọng chất nền trên bề mặt. Vật liệu có chức năng sinh học giúp hình dễ dàng hình thành mạch máu và xương mới, xương mới hình thành tích hợp hoàn toàn với vật liệu ghép tạo nên khối vững chắc. Vật liệu lâu tiêu giúp cho việc tái tạo xương có độ ổn định lâu dài. Kích thước hạt :0.25mm đến 1mm - tương đương trọng lương Hộp 0.5g ( 1 cc); hoặc 1mm- 2mm tương đương hộp 0.5 g ( 1.5 cc) Tiều chuẩn sản xuất: ISO 13485 và CE Xuất xứ: Châu Âu | Hộp | 260
30 | CG011 | Xương dị chủng 2g | Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn- Geistlich Bio- Oss (30645.4, 30755.2) | Vật liệu xương có nguồn gốc từ xương bò. Vật liệu có cấu trúc và khoáng chất tự nhiên gần giống với xương người. Vật liệu có chức năng sinh học giúp dễ dàng hình thành mạch máu và xương mới, xương mới hình thành tích hợp hoàn toàn với vật liệu ghép tạo nên khối vững chắc. Vật liệu lâu tiêu giúp cho việc tái tạo xương có độ ổn định lâu dài. Tốc độ tiêu ổn định, lâu dài: Tái hấp thu chậm, giữ thể tích tốt trong 6–12 tháng Kích thước hạt: 0,25- 1mm hoặc 1mm-2mm. Khối lượng hộp 2g Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO và FDA/CE Xuất xứ Châu Âu | Hộp | 250
31 | CG012 | Xương đồng loại, lọ 1cc | Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn - Puros Cortical-Cancellous Particulate Allograft | * Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn * Xương đồng loại gồm cả xương vỏ và xương tủy (xương xốp). Thành phần gồm: 70% xương vỏ, 30% xương tủy (xương xốp ) Bảo tồn collagen của ma trận xương tự nhiên và thành phần khoáng chất,tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mô liên kết mạch máu và tế bào. Loại bỏ hiệu quả các tế bào, kháng nguyên và virus, đồng thời vô hiệu hóa các mầm bệnh. Kích thước hạt xương: 0.25-1mm, Đóng gói: 1,0 cc Có chứng minh lâm sàng theo phương pháp hồi cứu trong việc theo dõi 10 năm điều trị tái tạo viêm quanh implant Có chứng minh đánh giá lâm sàng và X quang so sánh của sản phẩm và xương tự thân trong điều trị dị tật trong xương nha chu ở người Nguồn gốc sản xuất: G7 Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 13485 và FDA/CE | Lọ | 400
32 | CG014 | Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn 0.5g | Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn (1.2cc) | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 0.5g (1.2cc). - Chất liệu: xương heo đã loại bỏ các thành phần hữu cơ. - Kích thước hạt 0.25 -1.00mm - Độ xốp cao, độ xốp toàn thể khoảng 78.4% | Hộp | 100
33 | CG015 | Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn 1.0g | Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn (2.4cc) | Bột xương cấy ghép nhân tạo, dạng hạt 1.0g (2.4cc). - Chất liệu: xương heo đã loại bỏ các thành phần hữu cơ. - Kích thước hạt 0.25 -1.00mm - Độ xốp toàn thể khoảng 78.4% | Hộp | 200
|  | NHÓM 7: VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ CHUYÊN KHOA |  |  |  | 0
34 | XQ003 | Phim khô 8 x 10" | Phim X-quang y tế Drystar DT5.000IB 20x25cm (8x10") | -Công nghệ in phim nhiệt Kỹ thuật số trực tiếp DDI - Mật độ quang học: ≤0.25 - ≥3.2 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Có nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar. Tiêu chuẩn: ISO và CE/FDA, Sản xuất tại G7, Châu Âu | Tấm | 208980
35 | XQ004 | Phim khô 10" x 12'' | Phim X-quang y tế Drystar DT5.000IB 25x30cm (10x12") | -Công nghệ in phim nhiệt Kỹ thuật số trực tiếp DDI - Mật độ quang học: ≤0.25 - ≥3.2 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Có nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar. Tiêu chuẩn: ISO và CE/FDA, Sản xuất tại G7, Châu Âu | Tấm | 10550
36 | XQ005 | Phim khô 14''x17'' | Phim X-quang y tế Drystar DT5.000IB 35x43cm (14x17") | -Công nghệ in phim nhiệt Kỹ thuật số trực tiếp DDI - Mật độ quang học: ≤0.25 - ≥3.2 - Phim nạp lộ sáng, không bị ảnh hưởng (hỏng phim) bởi ánh sáng ban ngày - Có nền polyethylene terephthalate dày 168 μm, tương đương 80% trọng lượng, phủ một lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m² trong chất kết dính hữu cơ và một lượng nhỏ các chất phụ gia, bao phủ bên ngoài bởi một lớp bảo vệ trong suốt - Phù hợp với các dòng máy in Agfa Drystar. Tiêu chuẩn: ISO và CE/FDA, Sản xuất tại G7, Châu Âu | Tấm | 23220
37 | XQ007 | Phim X-ray khô 35 x 43cm | Phim X Quang DI-HT 35X43cm | Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt. Tương thích máy in phim Drypix 2000 Thành phần - Lớp bảo vệ phía trên: ≥ 85% Polyvinyl alcohol - Lớp nền phim ≥ 100% polyethylene terephthalate - Lớp nhạy nhiệt: ≥ 13% polyvinyl alcohol và ≥ 64% thermo sensitive microcapsule - Lớp bảo vệ phía dưới ≥ 70% Polyvinyl alcohol Kích thước: 35x43cm Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485, EC hoặc tương đương Xuất xứ: G7 hoặc Châu Âu | Tấm | 17940
|  | NHÓM 8: VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ KHÁC |  |  |  | 0
38 | CĐ002 | Bao dây đốt 5cm x 200cm | Bao dây cần đốt | Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm. Có dây buộc để cố định dụng cụ bên trong - Kích thước: 100mm x 200cm - Đóng gói bằng giấy ép tiệt trùng có in chỉ thị tiệt trùng. - Tiệt trùng bằng khí EO. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn cơ sở | Cái | 39450
39 | CĐ004 | Bộ hút dịch áp lực âm 700ml có Trocar (HandyVac) |  | Kích cỡ: túi chứa dịch 700ml, bình hút 125ml Chất liệu: nhựa tổng hợp không chứa cao su Bình hút 125ml dạng xếp nếp, mềm dễ thao tác, tạo lực hút áp lực âm ban đầu 65mmHg và từ từ giảm dần; túi chứa 700ml, có 2 van một chiều ngăn trào ngược. Dây dẫn dài 650mm, đường kính trong 1.6 -> 3.5mm, đường kính ngoài 2.7 - 6.0mm Phụ kiện gồm 1 trocar có dây nối 150mm có kẹp khóa, 1 dây hút có lỗ hút xếp cuốn trôn ốc, dây treo bình. Đóng gói tiệt trùng 1c/gói bằng giấy chống thấm | bộ | 50
40 |  | Clip mạch máu vi phẫu thuật đơn | bulldog vein size medium, bulldog artery size medium, bulldog artery size large | - Vật liệu: Thân là Polycarbonate, thanh nối hai hàm là thép nguyên chất - Có kẹp cho động mạch và tĩnh mạch riêng biệt - Có nhiều kích cỡ với lực đóng tương thích từ 15 đến 120gf - Hàm của clip được thiết kế hình bán cầu đảm bảo không bị trượt - Kẹp đơn, đóng gói tiệt trùng | cái | 60
41 | CĐ012 | Tấm điện cực trung tính (dùng 1 lần) | Tấm điện cực trung tính (dùng 1 lần) | Vật liệu xốp mỏng (foam) PE, Keo dính: dẫn xuất hydrogel, Lớp nền bảo vệ: PETP film. Hình oval, sử dụng được mọi hướng | Cái | 420
|  | NHÓM 9: HÓA CHẤT |  |  |  | 0
42 | NK003 | Que lấy mẫu kiểm tra vệ sinh bề mặt / Que đo ATP bề mặt | Clean- Trace ATP Surface test | Que đo ATP bề mặt Nhiệt dộ lưu trữ: 2°C - 8°C Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Sử dụng tương thích với máy LX25 | Que | 3000
43 | XN006 | Máu chuẩn máy huyết học mức bình thường | AMP Hemo Trol 5D Normal | - Dung dịch chứa các hoạt chất ổn định giả lập của hồng cầu bạch cầu mô con người và động vật có vú và các tiểu cầu mô phỏng bị đình chỉ trong một huyết thanh như chất lỏng. Dùng để chuẩn máy nồng bình thường. Lọ 3ml | Lọ | 36
44 | XN010 | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian đông máu PT. | Teclot PT | Typical seconds: 11-18 giây normal range: 70-130%, 0,85 - 1,15 INR Normal/Abnormal control: <3 -<5 (CV%) Đóng gói: 10 x 4ml/Hộp | hộp | 108
45 | XN012 | Dung dịch hóa chất dùng để súc rửa hệ thống phân tích đông máu tự động, bình 1 lít | HemosIL Wash-R Emulsion | Dạng lỏng, thành phần bao gồm Sodium azide <= 0.1%. Bình 1 lít | Bình | 6
46 | XN016 | Dung dịch pha loãng sử dụng cho máy huyết học 27 thông số tự động | HR5020 AMP HEMODIL AS5 20 lít | - Thành phần: dung dịch chứa các hoạt chất Anhydrous Sodium Sulfate 5-15g/L, Preservative Solution<20g/L, Muriate 2-6g/L. Đóng gói: thùng 20 lít - Hoàn toàn phù hợp với máy AMP Accos 5110 | thùng | 123
47 | XN020 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | SynthAsil | Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL TOP) , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL Classic) Đóng gói: 5x10mL+5x10mL | Hộp | 81
48 | XN034 | Test HIV | BiolineTM HIV 1/2 3.0 | - Xét nghiệm nhanh, định tính để phát hiện các kháng thể kháng tất cả các lớp kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu cho HIV-1 và HIV-2 đồng thời trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Dạng khay thử. - Mẫu bệnh phẩm: huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. - 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Kháng nguyên HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất keo vàng (1,0 ± 0,2 μg), vạch thử 1: Kháng nguyên HIV -1 tái tổ hợp (gp41, p24) (0,625 ± 0,125 μg), vạch thử 2: Kháng nguyên HIV -2 tái tổ hợp (gp36) (0,5±0,1 μg), vạch chứng: Huyết thanh dê có kháng thể HIV (0,75 ± 0,15 μg). - Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C - Không có phản ứng chéo với các mẫu thử có khả năng phản ứng chéo như khi thẩm phân máu, với các mẫu thử đông máu, viêm khớp dạng thấp, kháng HCV dương tính và phụ nữ mang thai. - Đạt tiêu chuẩn: ISO; WHO; CFS | Test | 45360
49 | XN042 | Cóng phản ứng dạng khay dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | Rotors | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn khay tròn chứa 20 cóng phản ứng. | Hộp | 1
50 | XN044 | Card thử nhóm máu tại giường (Serafol ABO + D), không có RH | Eldon Card 2551 V | Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM dòng Birma-1 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM dòng LB-2 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô control chỉ chứa dung dịch đệm photphat. - Thiết kế 2 test nằm cạnh nhau, thuận tiện khi viết thông tin, không chạm vào hóa chất trên thẻ. - Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được nhiệt độ lên tới 65 độ C trong không quá 6 tuần. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | test | 500
51 | XN047 | Matrix Forward grouping and crossmath card | Matrix Forward grouping and crossmath card | Giếng 1 chứa Anti-A (Dòng 11H5) - Giếng 2 chứa Anti-B (Dòng 6F9) - Giếng 3 chứa Anti-D (IgM) (VI-) (Dòng P3x61 + TH-28) - Giếng 4 chứa Gel trung tính – Giếng 5 và giếng 6 chứa AHG (Anti Human IgG và Anti C3D dòng 12011D10) - Dùng định nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu; làm phản ứng hòa hợp miễn dịch truyền máu ở môi trường muối sinh lý, nhiệt độ phòng xét nghiệm 20 độ C - 24 độ C và môi trường có sử dụng huyết thanh kháng globulin ở nhiệt độ 37 độ C; và xét nghiệm tự chứng. - Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; EC | Card | 220
52 | XN048 | Que thử nước tiểu sd cho máy nước tiểu AS300 (Urine test strip seff-stil 101) | Que thử nước tiểu sd cho máy nước tiểu AS300 (Urine test strip seff-stil 101) | Que thử nước tiểu Self-Stick cung cấp các xét nghiệm để đo bán định lượng Urobilinogen (URO), Bilirubin (BIL), Ketones (KET), Blood (BLD), Protein (PRO), Nitrite(NIT), Leukocytes(LEU), Glucose(GLU), Specific-gravity(SG), pH, Vitamin C (Ascorbic acid) VC. Sử dụng với máy phân tích nước tiểu chủng loại: AnyScan 300. Hộp/ 100 cái | hộp | 113
53 | XN064 | Bộ định danh vi khuẩn | Bộ định danh IVD NK-IDS 14GNR | Bộ định danh gồm 14 thử nghiệm sinh hoá dùng để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc | Bộ | 2
|  | NHÓM 10: CÁC VẬT TƯ TIÊU HAO KHOA XÉT NGHIỆM |  |  |  | 0
54 | XN046 | Kim chích máu (Lancets) | Kim Lancet lấy máu BL-28 (Số 28) | Kim bằng kim loại không gỉ, sắc bén và không gây kích ứng | Hộp | 350
55 | XN059 | Ống lấy máu | Ống lấy máu A-PRF | Ống cho các thiết bị y tế giao thức A-PRF Lớp IIa. Hút chân không và không có chất phụ gia. Thể tích 10 ml. Đóng gói tiệt trùng | Cái | 650
56 | XN069 | Kim lấy máu tự rút | Kim lấy máu (hộp/24 cái) | Kim 21G x 3/4", gồm kim lấy máu + vỏ bơm. Kim có vỏ bọc bảo vệ, tương thích với ống lấy máu | Cái | 280
|  | NHÓM 11: VẬT LIỆU KHÁC |  |  |  | 0
57 | KH009 | Dầu xịt tay cưa Aesculap EMD neuro smart 300ml |  | Dầu bảo quản máy khoan loại bình xịt, chai 300ml | chai | 100
58 | KH011 | Dây garo chỉnh hình |  | Chất liệu: cao su, kích cỡ 5 x 220 cm x 0,05cm | sợi | 200
59 | KH012 | Dây máy gây mê Jackson- Rees | Dây gây mê cơ bản kiểu Jackson Rees người lớn, trẻ em | Người lớn (ID 22mm) + Chất liệu : Khủy ống PE, ống dây gợn PE + EVA (không latex) , túi thở latex + Hệ thống thở cho người lớn, chiều dài 0,6 mét với ống dây oxy 2 mét, túi latex 2,0 lít và van điều chỉnh. Trẻ em (ID 15mm) + Chất liệu : Khủy ống PE, ống dây gợn PE + EVA (không latex) , túi thở latex + Hệ thống thở cho trẻ, dài 0,6 mét với ống dây oxy 2 mét, túi latex 1,0 lít và van điều chỉnh. + Tiêu chuẩn: ISO/chứng nhận hợp chuẩn Châu Âu | Bộ | 100
60 | KH008 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm (Original Perfusor Tubing 1.0 x 2.0 150cm) | Vật liệu PE Đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 2 mm, thể tích mồi 1,18 ml Chiều dài dây 150 cm, Vật liệu PE, không có PVC Dùng cho bơm tiêm điện áp suất nhỏ hơn 4 bar Đầu nối Luer Lock | cái | 600
61 | KH027 | Dung dịch súc miệng chứa Chlorhexidine 0.12%, chai 250ml | KIN GINGIVAL MOUTH | Dung dịch súc miệng chứa Chlorhexidine 0.12%, chai 250ml Xuất xứ: châu Âu | Chai | 880
62 | KH014 | Khăn nha 40x50 (cm) | Khăn trải khám nha | Chất liệu: giấy ghép màng nhựa, không cho chất lỏng thấm qua. Kích thước: 40 x 50 (cm) ±5cm - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn cơ sở | Cái | 44620
63 | KH028 | Khẩu trang 5 lớp | Khẩu trang KN95 5 lớp KMD-0022 | Khẩu trang kiểu dáng N95 - 5 lớp: * Lớp 1: Vải không dệt, màu trắng. Rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 2: Vải heatseal Cotton, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 3: Melt blown, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 4: Vải không dệt, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm * Lớp 5: Vải không dệt, màu trắng, rộng 26cm, dài 13.6cm - Quai đeo: Thun, màu trắng, rộng 0.5cm, dài 19cm - Nhựa định hình: rộng 0.5cm, dài 8cm | cái | 26780
64 | KH015 | Khẩu trang y tế 3 lớp, không vô trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp (MEDI PRO - BFE 99,9%) | Chất liệu: vải không dệt. Không độc tố, gồm 3 lớp: - Lớp 1: vải không dệt ES trắng không xơ sợi, không xù lông, thấm hút mồ hôi tạo thoải mái cho người sử dụng - Lớp 2: vải không dệt xanh/ trắng, không thấm nước. - Lớp giữa: giấy lọc cao cấp - Hiệu suất lọc bụi (hạt vi mô) PFE > 99% - Hiệu suất lọc khuẩn (BFE) > 99% - Chống giọt bắn đạt tiêu chuẩn EN 14683: 2019+AC:2019 cấp độ Type IIR - Độ sạch (Microbial Cleanliness) đạt EN ISO 11737-1: 2018 Kích cỡ mở rộng 18cm ± 1cm Thanh tựa mũi: nhựa PP định hình - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015; CE/ FDA, TCVN 8389-1. Tiêu chuẩn cơ sở | cái | 254230
65 | KH030 | Lọc vi sinh cho điều áp hút | Lọc vi sinh cho máy điều áp hút | - Có kích thước đường kính 50mm và dày 0,47mm - Đặc tính chính là lọc được các hạt có đường kính ≥0,3 µm, với hiệu suất lọc lên đến 99,97%, mật độ 100g/m2, chỉ số lọc DEHS là 5,3cm/giây - Vật liệu lõi lọc laminated polypropylene + laminated polyester và vật liệu lớp vỏ nhựa bên ngoài polypropylene - Có thể tháo lắp dễ dàng bằng một tay, không thể tiệt trùng để tái sử dụng. Tương thích, gắn vừa khít sát với thiết bị phòng gây mê hồi sức bệnh viện. Hộp 10 cái - Tiêu chuẩn: ISO và CE/FDA. Sản xuất tại châu Âu | Hộp | 90
66 | KH017 | Màng phim bảo vệ | Màng phim bảo vệ Barrier Film | Màng phim bảo vệ màu xanh, cuộn 1200 miếng. Kích thước: 10cm x 15cm Dễ sử dụng, có khía để có thể xé từng miếng nhỏ | Hộp | 17
67 | KH050 | Nước bơm rửa ống tủy NaOCl 3%, chai 300ml | Nước bơm rửa NaOCl (HYPOCHLORITE) | Thành phần: NaOCl 3%, chai 300ml | chai | 810
68 | KH032 | Tấm che mặt ngăn giọt bắn | Tấm chắn che mặt | Che kín trán, kéo dài xuống dưới cằm và quấn sang hai bên, Độ trong suốt cao, không làm hạn chế tầm nhìn, chống tụ sương để không bị mờ kính khi thở ra. | cái | 830
69 | KH033 | Tay dao cắt đốt 2 nút bấm dùng một lần | Tay dao cắt đốt 2 nút bấm dùng một lần | Thân có 2 nút bấm “Cut-Coag” có phân biệt màu sắc để kích hoạt cắt – đốt; . Dùng 1 lần, đóng gói vô trùng . Tương thích với nhiều hãng khác nhau Tiêu chuẩn: ISO, CE | cái | 220
|  | NHÓM 12: VẬT LIỆU NHA |  |  |  | 0
70 | NH001 | Acid phosphoric H3PO4 37% | Acid phosphoric H3PO4 37% Denfil Etchant | Thành phần chính: Axit phosphoric 37% Etching, dễ bơm, độ chảy lỏng vừa phải. Hiệu quả xoi mòn cao, dễ rửa trôi với nước. Ống 5ml Tiêu chuẩn: ISO/CE/ FDA | Ống | 1200
71 | NH169 | Bánh xe vải | Bánh xe vải | kích thước 5"x50 | cái | 20
72 | NH004 | Bao hấp dụng cụ 3.5 x 10 inch | Bao hấp dụng cụ 3.5 x 10 inch | Chất liệu: giấy y tế, màng film. Không bị rách, không bị bung keo sau khi tiệt khuẩn Kích thước 3,5 x 10 inch. Hộp/200 miếng | Hộp | 350
73 | NH008 | Calcium hydroxide | Calcium hydroxide, bột | Calcium hydroxide dạng bột dùng trong nha khoa, lọ 50g | Lọ | 30
74 | NH016 | Cây lèn ngang tay | Cây lèn ngang tay (Finger Spreader) | Lèn ngang, được làm bằng thép không gỉ, có nhiều kích thước | cây | 68
75 | NH022 | Chất lấy dấu răng | Aroma fine plus - Chất lấy dấu | Thời gian làm việc và trùng hợp nhanh. Trọng lượng gói 500g (±10%) | Gói/bịch | 1920
76 | NH147 | Chỉ nha khoa | Chỉ nha khoa (Oral B) | Chiều dài: 50m Sợi chỉ có kích thước đủ làm sạch mảng bám giữa các khe răng mà không gây đau | cuộn | 340
77 | NH025 | Chêm gỗ | Dụng cụ dùng để chêm răng | Đủ size: 11mm, 12mm, 13mm, 15mm Dễ dàng cầm nắm chắc chắn, an toàn và dễ lắp đặt. Đầu chêm gỗ được làm nhẵn, giúp đưa vào vùng kẽ răng dễ dàng và an toàn với nướu và niêm mạc. | Cái | 2150
78 | NH120 | Chất trám bít ống tủy dùng cho răng nhiễm trùng chóp | Xi măng hàn răng Ceraseal | Cement trám bít bioceramic Thành phần chính: Calcium silicate, Zirconium oxide, chất làm dày và không có chất gây độc. Có chất kết dính được với cone GP. Đóng gói: Tuýp 2g. | Tube | 190
79 | NH127 | Chốt pivot nhọn | Chốt cắm gia cố răng | - Làm từ thép không gỉ - Dùng để tái tạo cùi răng và tăng độ vững chắc cho chân răng sau khi trám - Nhiều kích cỡ | Gói | 50
80 | NH029 | Chốt ống tủy nhỏ trắng | Chốt ống tủy kim loại dùng tái tạo cùi răng | Chốt ống tủy nhỏ trắng, nhiều kích cỡ | Cái | 540
81 | NH030 | Chốt sợi cacbon | Chốt sợi cacbon (Tenax Fiber Trans Post x 5) TFT11 | Chốt sợi cacbon hình trụ nhỏ dạng sợi có đường kính từ 1,1 - 1,5 mm, dài 19mm - Được dùng để đặt vào các răng đã mất tủy, tạo sự vững chắc, phục hồi sự bền vững và tái tạo cùi thay thế tủy răng trước đó - Có rãnh duy trì cơ học bề mặt bằng nhựa tăng độ kết dính với cement - Thành phần 75% fiber/glass + 25% resin, màu trắng trong suốt - Quy cách: Hộp 5 cái - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA - Xuất xứ: G7 | Hộp | 190
82 | NH038 | Cone gutta percha protaper (G.P Protaper) F1, F2, F3 |  | - Cone chính sử dụng trám bít ống tủy, chính xác hiệu quả. - Cone chính gutta percha dùng trám bít ống tủy trong điều trị nội nha - Cone theo kích thước của bộ sản phẩm Protaper Dentsply, sử dụng nhanh chóng, chính xác. - Có các size: F1, F2, F3, F1-F3. F4-F5 - Quy cách Hộp 60 cái - Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | Hộp | 890
83 | NH040 | Cung cố định hàm | Cung cố định hàm, kim loại tốt, các cạnh không bén | Kim loại tốt, các cạnh không bén, dễ uốn, cố định được hàm. Bộ gồm 2 thanh kim loại dài 14cm (±5%), 2 cuộn chỉ thép dài 55cm, 6 sợi thun đường kính 4,5mm, 1 ống nhựa mềm 4mmx3cm (±10%) | bộ | 610
84 | NH042 | Đài silicon đánh bóng (dĩa, chóp, ngọn lửa) | Đài silicon đánh bóng ( dĩa, chóp, ngọn lửa ) (Exa Special) | Silicon màu xanh đánh bóng có hình dạng: ngọn lửa, chóp, đĩa. | cái | 760
85 | NH043 | Đầu ống bơm cao su 25ml | Đầu dụng cụ bơm composite - Impression mixing tips (Ống bơm) | Vòi bơm cao su lỏng, nhỏ, màu vàng | cái | 630
86 | NH044 | Đầu ống trộn cao su 25ml | Dụng cụ dùng trong nha khoa: Đầu dụng cụ bơm composite-Impression Mixing Tips (Ống trộn) | - Đầu trộn cao su lỏng lấy dấu loại bơm súng, tỉ lệ trộn 1:1, sử dụng kèm với đầu vòi bơm cao su Oral Tip - Chất liệu: Nhựa - Cấu tạo: thẳng, hình trụ, dài 5 cm, thích hợp sử dụng với mọi súng bơm cao su lỏng - Sử dụng 1 lần - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 6750
87 | NH185 | Đầu bơm côn nhiệt EQ - V Refillable cartridge 25g | Đầu bơm côn nhiệt EQ - V Refillable cartridge 25g | làm bằng kim loại, dễ uốn cong, có 2 kích thước 23G và 25G | Hộp | 5
88 | NH186 | Đầu bơm dung dịch nha khoa | Đầu bơm dung dịch nha khoa (Canalpro Irigation Slotted end tip) | Dùng để rửa ống tủy, rửa túi nha chu và đường rò Thiết kế đầu có rãnh với cửa sổ thoát dịch bên hông, an toàn khi sử dụng trong ống tủy Thiết kế đầu kín với lỗ thoát bên giúp hạn chế nguy cơ tràn quá mức trong ống tủy kích cỡ 27G và 30G | Cái | 1260
89 | NH134 | Đầu sợi quang Laser | Fiber Optic Tip | Đầu tip cho máy laser, có thể uốn cong, tiếp cận tất cả các vùng trong miệng Đường kính 400µm, chiều dài 4mm Tương thích với máy laser diode Epic X sử dụng tại Bệnh viện | cái | 350
90 | NH046 | Dây cellulose | Đai trám nhựa Matrix strip (Dây cellulose) | - Đai trám nhựa sử dụng một lần - Bề mặt láng mịn dễ uốn cong, độ dày phù hợp giúp tạo tiếp xúc mặt bên chặt chẽ | Cái | 2100
91 | NH052 | Dung dịch vệ sinh đường ống hút nước bọt của ghế nha hàng ngày, chai 2.5 lít | Dung dịch vệ sinh đường ống hút nước bọt của ghế nha hàng ngày, chai 2,5 lít - Orotol Plus | 100g dung dịch chứa 4.4g dimethyl-dioctyl-ammoniumchloride, 0.6g benzyl-dimethyl-dodecyl-ammoniumchloride và các thành phần khác Chai 2,5 lít | Chai/ bình | 105
92 | NH189 | Dung dịch làm mềm cone | Organe guttane 10ml | Tinh chất 100% dầu Orange guttane Tác dụng làm mềm và rã cone | hộp | 8
93 | NH054 | Eugenol | Eugenol 30ml | Tác dụng làm mềm và rã cone rất hiệu quả, kể cả trang trường hợp điều trị nội nha lại | ml | 3480
94 | NH144 | Gel bôi chứa vecni fluor, ống 0.4 ml | Enamel Pro Varnish, V- Varnish | Thành phần chính: vecni fluor, ống 0.4 ml | Que | 11580
95 | NH057 | Giấy trộn | Giấy trộn thuốc | Dùng trong trộn thuốc, cement glass ionomer trám gắn | xấp | 860
96 | NH009 | Hydroxit Canxi dạng bột nhão | Hydroxit Canxi dạng bột nhão (Well-paste) | Vật liệu dùng để đặt thuốc tạm thời khi điều trị ống tủy nhiễm trùng - Dễ đưa vào ống tủy chính xác, nhanh chóng bằng đầu tiêm nhỏ 0.014" - Tác dụng kháng khuẩn nhờ độ pH = 12.5 - Thành phần: 30-50% Hydroxide Canxi - Ca(OH)2 dạng bột nhão - Quy cách: Ống/Tuýp 1,2ml - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA - Xuất xứ: G7 | Ống | 180
97 | NH151 | Kẽm 0.7 | Vòng kẽm Remanium số 7 ( Kẽm đức Dentaurium ) | Kẽm dùng trong chỉnh nha, số 7 | Cuộn | 10
98 | NH059 | Kẽm buộc hàm loại tốt, 1m | Kẽm buộc hàm | Chất liệu: kẽm, đường kính 0,4mm, chiều dài 1m, từng cuộn | cuộn | 3400
99 | NH064a | Kim tê nha 30G, 10mm | Kim ngắn Pháp đỏ Septoject 30-10mm | Ít chấn thương mô, cấu trúc kim vát ba cạnh góc, ống canula sáng bóng và đệm silicon đạt chuẩn trong tiệt trùng, được làm từ thép không gỉ, giảm nguy cơ gãy. Kích cỡ: 30G, 10mm, 21mm. xuất xứ G7 | Cây | 9070
100 | NH069 | Mũi khoan Gates các loại | Mũi khoan Gates các loại | Dùng nội nha được thiết kế để mở rộng và làm thẳng phần vành ống tuỷ Thiết kế an toàn, dễ sử dụng, số vạch trên cán phân biệt size dễ dàng. Đủ số, từ số 1-6 | Cây | 160
101 | NH074 | Mũi khoan nội nha có cổ dài | Long neck round Bremovpost | Cho phép khoan sâu dọc theo chốt hoặc dụng cụ bị gãy, hỗ trợ sửa soạn ống tủy canxi hóa Sử dụng kết hợp với tay khuỷu (low speed), chiều dài mũi: 28mm, (chiều dài đầu mũi 8mm) Tiêu chuẩn: ISO và CE/ FDA | Cây | 36
102 | NH077 | Mũi khoan tốc độ chậm, khuỷu, số 1/2-6 | CARBIDE BUR CAVITY ROUND (Mũi khoan tốc độ chậm, khuỷu, số 1/2-6) | Mũi khoan phẫu thuật tròn Dùng với tay khoan tốc độ chậm Chất liệu Tungsten Carbide Chiều dài làm việc: 22,5mm Size: 006, 008,010, 012, 014, 016, 018, 021, 023 (hoặc tương đương 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), xuất xứ G7, châu Âu | cây | 540
103 | NH078 | Mũi khoan tốc độ chậm, thẳng, số 700 | Mũi khoan thép cán dài dùng cho tay khoan thẳng tốc độ chậm, số 700 | Mũi khoan cán dài, trụ thuôn lưỡi chéo đầu bằng số 700, chiều dài 44,5mm (phần trụ thuôn răng cưa 4,5mm, có hình nón cụt), đoạn cán mũi khoan tiếp giáp với phần đầu răng cưa phải có khấc chặn, xuất xứ G7, châu Âu | cây | 400
104 | NH079 | Mũi khoan tốc độ chậm, thẳng, số 702 | Mũi khoan thép cán dài dùng cho tay khoan thẳng tốc độ chậm, số 702 | Mũi khoan thép cán dài, dùng cho tay khoan thẳng tốc độ chậm, hình trụ thuôn lưỡi chéo đầu bằng số 702, chiều dài 44,5mm (phần răng cưa 4,5mm có hình nón cụt), đoạn cán mũi khoan tiếp giáp với phần đầu răng cưa phải có khấc chặn, xuất xứ G7, châu Âu | Cây | 56880
105 | NH135 | Mũi khoan tốc độ chậm, thẳng, số 703 | Mũi khoan thép cán dài dùng cho tay khoan thẳng tốc độ chậm, số 703 | Mũi khoan cán dài, trụ thuôn lưỡi chéo đầu bằng số 703, chiều dài 44,5mm (phần trụ thuôn răng cưa 4,5mm có hình nón cụt), đoạn cán mũi khoan tiếp giáp với phần đầu răng cưa phải có khấc chặn, xuất xứ G7, châu Âu | Cây | 200
106 | NH080 | Mũi khoan tungsten đầu tròn HP các loại | Mũi khoan thép dùng cho tay khoan thẳng tốc độ chậm, đầu tròn HP các loại | Mũi khoan cán dài đầu tròn HP 1-10, chiều dài 44,5mm | Cây | 240
107 | NH081 | Mũi mở tuỷ Endo Access | Mũi khoan nha khoa - Diamond Burs (802L-013M-FG, 802L-016M-FG, 802L-021M-FG) | Dùng với tay khoan tốc độ cao Chất liệu phần mũi: kim cương Chiều dài làm việc: 21mm Size: 1, 2, 4 | Cây | 30
108 | NH082 | Mũi mở tuỷ tránh thủng sàn Endo Z | CARBIDE BUR ENDO-Z FG 21mm/25mm (Mũi mở tuỷ tránh thủng sàn Endo Z) | Mũi khoan mở tủy Endo-Z Dùng với tay khoan tốc độ cao Chất liệu Tungsten Carbide Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm Mũi khoan kim loại trụ, dài, thon đầu, hình trụ thuôn có khía màu vàng dùng mở khoang buồng tủy Đầu tác dụng được thiết kế không có tác dụng cắt giúp ngăn ngừa thủng sàn/ống tủy Sử dụng hiệu quả để lấy sạch ngà trần buồng tủy và chỉnh sửa lại đường vào Mở rộng tủy buồng gần lỗ ống tủy có hình phễu, tạo lối vào ống tủy dễ dàng​ | cây | 160
109 | NH203 | Màng ép duy trì | Màng ép duy trì Essix ACE 040*4.875 | Tấm nhựa ép máng duy trì và khay chỉnh nha, hình vuông. Có độ trong suốt được bảo vệ với tấm phim 2 mặt. Kích thước 0,04"x125mm | Miếng | 1050
110 | NH134 | Mũi cắt nướu răng | Mũi cắt nướu răng - EZ Tips Surgical | Đầu tip cho máy laser, có thể uốn cong, tiếp cận tất cả các vùng trong miệng Đường kính 400µm, chiều dài 4mm Tương thích với máy laser diode Epic X sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 150
111 | NH086 | Nhựa tự cứng làm mão tạm | Tempron | Được dùng để làm mão, cầu hoặc hàm giả tạm thời và khí cụ giữ khoảng. TEMPRON có thể được sử dụng trực tiếp trong miệng hoặc trên mẫu hàm | hộp | 15
112 | NH087 | Nước nhựa tự cứng | Nước nhựa tự cứng | Nước nhựa tự cứng được dùng kết hợp với bột nhựa tự cứng để làm răng tạm, đệm lòng cầu mão tạm, khay cá nhân, nền tạm…, chai 250ml | Chai | 270
113 | NH206 | Nhựa tự cứng trong dùng cho chỉnh nha | Nhựa tự cứng trong clear (Nhựa chỉnh nha) | Bột tự cứng dùng để pha với nước tự cứng, gồm có các màu như trắng, hồng nhạt, hồng đậm. Sản xuất tại các nước G7, châu Âu | gram | 88650
114 | NH153 | Nước dùng cho dây hàn chỉnh nha | Nước dùng cho dây hàn chỉnh nha | Nước dùng cho dây hàn chỉnh nha | hộp | 7
115 | NH155 | Ống hút phẫu thuật nhựa | Ống hút phẫu thuật nhựa (50 cái) | - Được làm từ chất liệu nhựa cao cấp với bề mặt nhẵn không làm tổn thương mô miệng - Đầu ống hút kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hút trong quá trình tiểu phẫu, cấy ghép - Gắn vừa các đầu hút phẫu thuật trên ghế máy | gói | 380
116 | NH218 | Súng bắn cao su dùng trong nha khoa 1:1 | Súng bắn cao su dùng trong nha khoa 1:1 | Súng bắn cao su dùng trong nha khoa 1:1 | Cái | 3
117 | NH143 | Thạch cao trắng | Thạch cao Việt Nam | Thạch cao trắng nha khoa dùng để đổ mẫu, bịch 2 kg | kg | 1640
118 | NH104 | Trâm thông ống tủy bị vôi hóa (tương đương với C+ File) | C+FILE READYSTEEL (Trâm thông ống tủy bị vôi hóa) | Trâm dũa C+ Readysteel Chất liệu thép không gỉ Đầu trâm hình tháp, mặt cắt hình vuông Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm Vòng chặn bằng silicone Size: 08, 10, 15, 20, 08-20 Đóng gói dạng vô trùng sẵn Vỉ 6 cây | Vỉ | 10
119 | NH097 | Trâm nội nha độ thuôn lớn dùng máy | Protaper Shap (Protaper Máy) | Trâm dẻo sửa soạn ống tủy Dùng sửa soạn ống tủy bằng máy Chất liệu niti (niken-titanium) Mặt cắt tam giác lồi Chiều dài làm việc: 19mm, 21mm, 25mm, 31mm Độ thuôn lớn và thay đổi dọc theo chiều dài làm việc của trâm Vòng chặn bằng silicone Size: XS, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Sửa soạn theo phương pháp countdown Xuất xứ Châu Âu Hộp/ 6 cây | hộp | 15
120 | NH096 | Trâm sửa soạn ống tủy được xử lý nhiệt vàng |  | Trâm sửa soạn ống tủy Dùng sửa soạn ống tủy bằng máy Chất liệu niti (niken-titanium) được xử lý nhiệt Gold (màu vàng) Mặt cắt tam giác lồi Chiều dài làm việc: 19mm, 21mm, 25mm, 31mm Độ thuôn lớn và thay đổi dọc theo chiều dài làm việc của trâm Vòng chặn bằng silicone Chiều dài cán 11mm Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm, 31mm Tốc độ vòng quay: 300 rpm Lực torque: 150 - 520 g.cm Chuyển động quay liên tục Size: XS, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Đóng gói dạng vô trùng sẵn Xuất xứ Châu âu | Cây | 1660
121 | NH098 | Trâm nội nha độ thuôn lớn dùng tay | PROTAPER HAND USE (Trâm nội nha độ thuôn lớn dùng tay) | Trâm dẻo sửa soạn ống tủy Dùng sửa soạn ống tủy bằng tay Chất liệu niti (niken-titanium) Mặt cắt tam giác lồi Chiều dài cán 13mm Chiều dài làm việc: 19mm, 21mm, 25mm, 31mm Độ thuôn lớn và thay đổi dọc theo chiều dài làm việc của trâm Vòng chặn bằng silicone Size: XS, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Sửa soạn theo phương pháp countdown Xuất xứ Châu Âu Hộp/ 6 cây | Hộp | 18
122 | NH137 | Trâm nội nha Hedstroem file 21mm, 25mm cỡ nhỏ (08-40) | Hedstroem file 21mm, 25mm (8-40) | Trâm nong dũa ống tủy K-Reamer không đục lỗ Dùng nong dũa ống tủy bằng tay Chất liệu thép không gỉ Mặt cắt hình tam giác Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm, 31mm Độ thuôn 2% không đổi Vòng chặn bằng silicone Size: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-41 Xuất xứ Châu Âu | cây | 1040
123 | NH108 | Vật liệu MTA trong điều trị nội nha (bột+nước) | Vật liệu trám răng - Endo-Eze MTA FLOW (3980_1) | Thành phần bao gồm xi măng sửa chữa tổng hợp trioxide khoáng sản Vật liệu dùng che tuỷ, bảo vệ tuỷ, trám bít thủng sàn tuỷ, tạo nút chặn chóp răng. Đóng gói Bộ gồm 2g bột, 2ml dung dịch, 1x muỗng đong, 1 xấp giấy trộn + 20 đầu tip + 10 ống bơm Xuất xứ: G7 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO và FDA Hoa Kỳ | Hộp | 45
124 | NH109 | Vật liệu MTA trong điều trị nội nha dạng bột | Proroot MTA | Chỉ định cho điều trị phục hồi những tổn thương chân răng gồm: + Điều trị tủy ở răng chưa đóng chóp + Các trường hợp thủng do điều trị sai + Tiêu chân răng (nội và ngoại tiêu) + Trám bít chóp răng + Che tủy Mỗi gói bột đi kèm với một đơn vị nước thuận tiện trong việc pha trộn. Chỉ cần đổ bột lên miếng đệm, thêm nước và trộn. Gói bột 0,5g | gói | 10
125 | NH197 | Vật liệu tẩy đốm trắng bề mặt răng | Icon vestibular 2 units | 1 tuýp 0.45ml Icon-Etch 1 tuýp 0.45 ml Icon-Dry 1 tuýp 0.45 ml Icon-Infiltrant 6 đầu tip | Hộp | 20
126 |  | Vật liệu trám bít ống tủy | Endocem MTA Premix | Endocem MTA bao gồm tricalcium silicate, dodecacalcium heptaaluminate và Dimethyl sulfoxide. Ngoài ra, thành phần phyllosilicate cung cấp tác dụng cầm máu mạnh và hạn chế co ngót trong quá trình đông cứng. | ống | 100
127 | NH115 | Xi măng che tủy | Theracal LC 1 syringe- 1g | Vật liệu trám lót Calcium silicate gia cố nhựa, quang trùng hợp Bao gồm các hạt Tricalcium Silicate trong monomer ưa nước Tuýp 1g | Ống | 20
128 | NH116 | Xi măng gắn cầu (15g+ 8g) | Fuji Plus | Tăng cường phóng thích Fluoride, độ trong mờ tuyệt vời giúp cải thiện thẩm mỹ, tăng cường tái khoáng hóa từ bên trong, đông cứng cực nhanh nhưng đủ nhiều thời gian làm việc của vật liệu. Đóng gói: Hộp 15g+ 8g | hộp/cặp | 115
129 | NH121 | Xi măng nhựa tự dán | Xi măng gắn sứ Resin U200 (56877) (Xi măng gắn phục hình) | Dùng để gắn phục hình mão – cầu – inlay – onlay toàn sứ, composite hoặc kim loại; phục hình trên implant, chốt sợi thủy tinh. khả năng gắn kết cao, ổn định, không đổi màu theo thời gian. Hộp/ 11g | Hộp/ống | 35
130 | NH118 | Xi măng gắn chốt (35g+ 25g) | GC Gold Label 1 Luting&Lining 1-1 (Fuji I) | Gắn kết thúc cho mão răng – cầu răng kim loại, inlay – onlay – chốt kim loại và toàn sứ có độ bền uốn cao.Liên kết hóa học với cấu trúc răng và kim loại. Tăng cường độ cứng chắc và đường viền khít sát. Giảm vi kẽ và ít rửa trôi. Đóng gói: Hộp 35g+ 25g | Hộp | 80
131 | NH122a | Xi măng trám dự phòng (15g+ 10g), màu hồng | GC Fuji VII, 1-1 White, Pink | Vật liệu Glass Ionomer chuyên dùng để trám dự phòng, có khả năng phóng thích flouride mạnh để bảo vệ những bề mặt có nguy cơ sâu răng cao. Màu hồng Đóng gói: Hộp/15g + 10g (8ml) | Hộp | 20
132 | NH123 | Xi măng trám hoàn tất(15g+ 8g) | GC Gold Label HS Posterior EXTRA (Fuji IX) - Xi măng trám hoàn tất (15g+ 8g) | Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng. Độ giãn nở tương tự mô răng thật. Độ bền nén và độ bền uốn cao Đóng gói: Hộp 15g + 8g (6,4ml) | Hộp | 480
|  | NHÓM 13: VẬT LIỆU IMPLANT |  |  |  | 0
133 |  | Vật liệu Implant cho hệ thống Straumann |  |  |  | 0
133.1 | IM010 | Trụ cấy ghép SLA | Trụ chân răng | Trụ cấy ghép chân răng được làm từ hợp kim titanium và zirconium bề mặt xử lý SLA được tạo độ nhám thô, đường kính 3.3, 4.1, 4.8 chiều dài từ 8-18 mm | Cái | 200
133.2 | IM011 | Trụ phục hình cá nhân hóa | Trụ phục hình | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium xử lý phù hợp cho từng cá nhân | Cái | 200
133.3 | IM012 | Trụ phục hình thẳng các loại | Trụ phục hình | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Trụ chân răng và mão răng giả ở trên, đường kính 3.5-6.5, chiều cao từ 1-3 mm | Cái | 20
133.4 |  | Trụ phục hình nghiêng |  | Trụ phục hình nghiêng dùng cho hệ thống strauman. Chất liệu: Titanium. Nhiều kích cỡ | Cái | 20
133.5 | IM085 | Ốc multi |  | Ốc phục hình sau cùng gắn trên abut bắt vít trong phục hình bắt vít hoặc toàn hàm chiều dài 3.7mm | Cái | 30
134 |  | Vật liệu Implant cho hệ thống Mis |  |  |  | 0
134.1 | IM013 | Bản sao chân răng cấy ghép cho thân trụ răng đa hướng | Bản sao chân răng cấy ghép cho thân trụ răng đa hướng MU-RSM48 (Bản sao Multi unit) | Bản sao chân răng cho thân trụ răng đa hướng Vật liệu: Titanium Chiều dài: 12mm Tương thích với bản sao thân răng | Cái | 80
134.2 | IM014 | Bản sao chân răng cấy ghép kết nối côn | Bản sao chân răng cấy ghép kết nối côn | Bản sao chân răng cấy ghép Vật liệu: Titanium Đường kính: 3.3mm, chiều dài 12.7mm Đường kính: 3.75mm, 5.0mm; chiều dài 12mm Tương thích chân răng (implant) kết nối côn 12 độ. | Cái | 100
134.3 | IM018 | Bản sao thân răng cấy ghép khay mở kết nối côn các cỡ | Cây lấy dấu khay mở | Cây lấy dấu khay mở các cỡ. - Chất liệu: titanium - Kích thước: * Khay mở: Đường kính: 3.3mm, 3.75mm, 5.0mm. Chiều dài: 11mm, 15mm * Khay mở, loại thuôn: Đường kính: 2.8mm, 3.2mm, 4.1mm. Chiều dài: 11mm, 15mm Tương thích chân răng (implant) kết nối côn 12 độ. | cái | 150
134.4 | IM017 | Bản sao thân răng cấy ghép khay mở cho thân trụ răng đa hướng | Cây lấy dấu khay mở cho Multi unit | Vật liệu: Titanium: Lấy dấu khay mở cho Multi-Unit: đường kính: 4.8mm, chiều dài 10mm. | Cái | 100
134.5 | IM024 | Nắp chụp đầu gắn kết hàm giả dạng bi | Nắp chụp chân răng | Bộ gồm 3 thành phần: - 1 nắp chụp làm bằng thép không gỉ. - 1 nắp giữ nhựa gắn giữa nắp chụp và răng giả. - 1 đĩa bảo vệ làm bằng chất liệu đàn hồi. Tương thích với thân trụ răng dạng bi, dùng cho chân răng (implant) kết nối côn 12 độ. | Cái | 100
134.6 | IM055 | Nắp chụp lành thương cho thân trụ răng đa hướng | Nắp chụp lành thương cho thân trụ răng đa hướng | Nắp chụp lành thương cho thân trụ răng đa hướng Chất liệu: Titanium Đường kính: 4.8mm, chiều dài: 4.3mm | Cái | 60
134.7 |  | Nắp chụp lành thương kết nối côn 12 độ |  | Nắp chụp lành thương cấy ghép implant, kết nối côn, các cỡ. - Chất liệu: Titanium Ti6AL4V ELI - Kích thước: Loại hẹp: Đường kính: 3.3mm, 4.0mm, 4.8mm; chiều cao: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm Loại tiêu chuẩn: Đường kính: 3.9mm, 4.8mm, 5.8mm; chiều cao: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm Loại rộng: Đường kính: 5.5mm, 6.3mm; chiều cao: 2, 3, 4, 5, 6mm Tương thích chân răng (implant) kết nối côn 12 độ. | cái | 200
134.8 | IM030 | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng, kết nối côn, nghiêng | Thân trụ răng đa hướng nghiêng kết nối côn | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng kết nối côn 12 độ nghiêng - Vật liệu: titanium. - Dạng nghiêng 17, 30 độ - Đường kính 4.8mm, chiều cao nướu 1, 2mm. - Tương thích chân răng (implant) kết nối côn 12 độ. | Cái | 200
134.9 | IM031 | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng, kết nối côn, thẳng | Thân trụ răng đa hướng thẳng kết nối côn | Trụ phục hình cho thân trụ răng đa hướng kết nối côn 12 độ thẳng - Vật liệu: titanium - Dạng thẳng - Đường kính 4.8mm, chiều cao nướu 1, 2, 3, 4, 5mm. - Chiều cao phần trên Multi 2.0mm - Tương thích chân răng (implant) kết nối côn 12 độ. | Cái | 200
134.10 | IM026 | Ốc kết nối cho thân trụ răng đa hướng | Vít kết nối MU-S0220 | Vít kết nối phục hình dùng cho thân trụ răng đa hướng Vật liệu Titanium, dài 3.8mm | cái | 200
135 |  | Vật liệu Implant cho hệ thống Anthogyr |  |  |  | 0
135.1 | IM070 | Abutment multi nghiêng multi 18°, 30° | Abutment multi nghiêng multi 18°, 30° | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc giữa Trụ cấy ghép chân răng và mão răng giả ở trên, đường kính 4.8, chiều cao từ 1.5-3.5 mm. | Cái | 10
135.2 | IM071 | Abutment multi thẳng | Abutment multi thẳng | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc giữa Trụ cấy ghép chân răng và mão răng giả ở trên, đường kính 4.0, 4.8, chiều cao từ 1.5-4.5 mm. | Cái | 10
135.3 | IM072 | Abutment tạm trên abutment multi | Abutment tạm trên abutment multi | Trụ phục hình tạm được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc giữa Trụ phục hình và mão răng giả ở trên, đường kính 4.0, 4.8 mm. | Cái | 4
135.4 | IM073 | Abutment tạm trên implant | Abutment tạm trên implant | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc giữa Trụ cấy ghép chân răng và mão răng giả ở trên, đường kính 3.4, 4.0, 5.0, 6.0, chiều cao từ 1.5-4.5 mm. | Cái | 40
135.5 | IM077 | Burn out Cyliner đúc phục hình trên multi | Burn out Cyliner đúc phục hình trên multi | Bộ phận kết nối được làm từ nhựa Peek, Dùng để đúc kết nối phục hình sau cùng trên trụ phục hình và mão răng giả ở trên. | Cái | 10
135.6 | IM078 | Implant Axiom X3 bone Level | Implant Axiom X3 bone Level | Trụ cấy ghép chân răng được làm từ hợp kim titanium, bề mặt xử lý BCP được tạo độ nhám thô, đường kính 3.4, 4.0, 4.6, 5.2, 5.8, 6.4 chiều dài từ 6.5-18 mm. | Cái | 500
135.7 | IM079 | Nắp đậy abutment multi | Nắp đậy abutment multi | Trụ lành thương được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc trong lành thương trên trụ phục hình, đường kính 4.0, 4.8mm. | Cái | 10
135.8 | IM080 | Ốc phục hình (multi abutment, abutment các loại) | Ốc phục hình (multi abutment, abutment các loại) | Ốc phục hình sau cùng được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc để gắn chặt giữa Trụ cấy ghép chân răng và mão răng giả ở trên | Cái | 10
135.9 | IM081 | Ốc phục hình trên multi | Ốc phục hình trên multi | Ốc phục hình sau cùng được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc để gắn chặt giữa Trụ phục hình và mão răng giả ở trên. | Cái | 50
135.10 | IM082 | Trụ lành thương | Trụ lành thương | Trụ lành thương được làm từ hợp kim titanium.Là kết nối bắt buộc trong lành thương, đường kính 3.4, 4.0, 5.0, 6.0, chiều cao từ 1.5-4.5mm. | Cái | 100
135.11 | IM083 | Trụ lấy dấu trên abutment standard | Trụ lấy dấu trên abutment standard | Trụ lấy dấu được làm từ nhựa Peek.Là một phần cơ bản trong quá trình lấy dấu cho trụ cấy ghép chân răng, đường kính 3.4, 4.0, 5.0, 6.0mm. | Cái | 10
135.12 | IM084 | Trụ lấy dấu trên implant, abutment multi, scan body trên implant | Trụ lấy dấu trên implant, abutment multi, scan body trên implant | Trụ lấy dấu được làm từ hợp kim titanium.Là một phần cơ bản trong quá trình lấy dấu cho trụ cấy ghép chân răng, đường kính 4.0, 4.8mm. | Cái | 20
136 |  | Vật liệu Implant cho hệ thống Neodent |  |  |  | 0
136.1 | Im086 | Dụng cụ lấy dấu Scanbody | Dụng cụ lấy dấy SCAN BODY | Dụng cụ lấy dấu được làm từ nhựa sinh học | cái | 20
136.2 | Im087 | Nắp đậy lành thương | Trụ phục hình | Nắp lành thương được làm từ hợp kim titanium | cái | 40
136.3 | Im088 | Ốc phục hình Multi | Ốc phục hình | Vật liệu từ hợp kim Titannium | cái | 50
136.4 | Im089 | Trụ chân răng (implant helix GM Acqua) | Implant NEODENT | Đường kính: 3.5mm; 3.75mm; 4.0mm; 4.3mm; 5.0mm; 6.0mm Chiều dài: 8mm; 10mm; 11.5mm; 13mm; 16mm; 18mm Vật liệu: titanium cấp độ 4 gia công lạnh | cái | 400
136.5 | Im090 | Trụ chân răng xương gò má (implant GM Zygoms) 1091055 | Implant NEODENT- ZYGOMA | Đường kính: 4.0mm Chiều dài: 35mm; 37.5mm; 40mm; 42.5mm; 45mm; 47.5mm; 50mm; 52.5mm. Vật liệu: titanium | cái | 20
136.6 | Im091 | Trụ lành thương đơn lẻ |  | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium | cái | 10
136.7 | Im092 | Trụ lành thương toàn hàm | Trụ chân răng | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium | cái | 40
136.8 | Im093 | Trụ lấy dấu | Impresion coping multi | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium | cái | 30
136.9 | Im094 | Trụ phục hình Multi nghiêng | Trụ phục hình | Trụ phục hình nghiêng dùng cho hệ thống neodent. Chất liệu: Titanium. Nhiều kích cỡ | cái | 50
136.10 | Im095 | Trụ phục hình tạm (abutment temporary) | Trụ phục hình tạm/ tạm multi NEODENT | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Nhiều kích cỡ | cái | 35
136.11 | Im096 | Trụ phục hình thẳng | Trụ phục hình | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium xử lý phù hợp cho từng cá nhân. Nhiều kích cỡ | cái | 400
| . | NHÓM 14: VẬT LIỆU CHỈNH NHA |  |  |  | 0
137 | CN012 | Dây kẽm chỉnh nha dài 0010, 0012, 0014 |  | Dây Ligature, thép không rỉ, sợi dài, tiết diện 0,010/0,012 inch. Cuộn/ 1.000 sợi Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | Cuộn | 23
138 | CN018 | Khâu R6 gồm band trơn, cleat và tube đơn, đôi chuyển đổi | Band trơn R 36/46 Molar Band Nar Contour Reg MEU Assort CLEAT mắc thun mặt trong band, cánh rộng, thấp Tube đơn, đôi không chuyển đổi Victory Series | Khâu Chỉnh Nha Răng cối Lớn gồm khâu trơn, cleat và tube đơn, đôi chuyển đổi Khâu được đánh dấu ID vĩnh viễn bằng Laser. Thành bên thẳng để giảm tách kẽ. Giảm kích thước theo chiều trên - dưới để tránh cản trở cắn và tương tác mô lợi. Xoi mòn bề mặt bên trong để tăng bám dính. Ôm quanh chu vi giải phẫu của thân răng. Ít biến dạng bờ viền mặt nhai. Thiết kế linh hoạt cho nhiều vị trí răng hàm, răng sữa khác nhau với các mục tiêu điều trị khác nhau Có nhiều kích cỡ khác nhau. - Cleat mắc thun thấp, nhỏ gọn dễ mắc thun, dài 0.325 inch. - Tube 1 ống R6: + Hàm trên: Distal Offset: 10º, Arch: -14º, dài 4.0mm, slot 0.018 + Hàm dưới: Distal Offset: 0º, Arch: -20º, dài 4.3mm, slot 0.018 - Tube 2 ống R6: + Hàm trên: Distal Offset: 0º, Arch: 0º, dài 3.6mm, slot 0.018. + Hàm dưới: Distal Offset: 0º, Arch: -20º, dài 4.3mm, slot 0.018. Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | Bộ | 21680
139 | CN019 | Khâu R7 gồm band trơn, cleat và ống chỉnh nha | Band trơn R 37/47 Molar Band Nar Contour ed Reg MEU CLEAT mắc thun mặt trong band, cánh rộng, thấp Ống chỉnh nha | Khâu Chỉnh Nha Răng cối Lớn gồm khâu trơn, cleat và tube đơn, đôi chuyển đổi Khâu được đánh dấu ID vĩnh viễn bằng Laser. Thành bên thẳng để giảm tách kẽ. Giảm kích thước theo chiều trên - dưới để tránh cản trở cắn và tương tác mô lợi. Xoi mòn bề mặt bên trong để tăng bám dính. Ôm quanh chu vi giải phẫu của thân răng. Ít biến dạng bờ viền mặt nhai. Thiết kế linh hoạt cho nhiều vị trí răng hàm, răng sữa khác nhau với các mục tiêu điều trị khác nhau Có nhiều kích cỡ khác nhau. - Cleat mắc thun thấp, nhỏ gọn dễ mắc thun, dài 0.325 inch. - Tube 1 ống R7: + Hàm trên: Distal Offset: 10º, Arch: -14º, dài 4.3mm, slot .018 + Hàm dưới: Distal Offset: 0º, Arch: -10º, dài 4.3mm, slot .018 Xuất xứ: Châu Âu. Bắc Mỹ | Bộ | 90
140 | CN020 | Khóa thép để gắn vào headgear | Khóa thép để gắn vào headgear (Safety Release Modules) | Đầu khóa kéo là thép không rỉ, thun đàn hồi tốt, dùng cho chỉnh nha. Hình dạng đệm đầu và đệm cổ thiết kế phù hợp với người Việt Nam, có thể tạo dạng được, cá nhân hóa. Gói 10 cái Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | Gói | 16
141 | CN022 | Mắc cài kim loại R3 (dành cho ca phức tạp) | Mắc cài kim loại R3 (017-452 Bộ Mắc cài Victories Series MBT 20 cái, slot 018, hk R3) Hãng 3M | Bộ mắc cài kim loại, U/L 5x5, hệ MBT hoặc tương đương, khe 0.018inch, Hook răng nanh. Hệ thống mã màu tân tiến, ấn định các màu khác nhau, cho mỗi phần tư hàm giúp nhận diện dễ dàng. Mắc cài răng cối nhỏ đặc trưng bởi thiết kế 3 điểm chạm kết hợp với các góc tròn cho sự khít sát hoàn hảo nền răng. Đường kẻ dọc giúp việc gắn mắc cài chính xác. Đế mắc cài 80 Gauge. Vật liệu: Thép 17.4 không xỉn màu trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Độ rộng chiều gần xa của cánh mắc cài: Hàm trên: + Răng cửa: 3.5mm + Răng cửa bên: 2.6mm Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | bộ | 2720
142 | CN023 | Mắc cài kim loại R3 dành cho ca đơn giản | Mắc cài kim loại răng R3- Hãng AO | Bộ mắc cài dùng thép không gỉ y tế đạt chuẩn quốc tế, hệ MBT hoặc tương đương, khe 0.018 inch, Hook răng nanh. Mỗi mắc cài có đánh dấu màu khắc bằng tia laser không phai, mỗi màu khác nhau cho 1/4 hàm giúp dễ phân biệt. Mắc cài răng cối nhỏ thiết kế phù hợp với hình dạng và độ cong mặt ngoài răng. Độ torque có thể tuỳ chọn cho từng trường hợp cụ thể (-7, 0, +7). Đế mắc cài thiết kế dạng lưới sợi giúp bám dính tốt với vật liệu. Tiêu chuẩn: ISO/ CE/ FDA | Bộ | 660
143 | CN024 | Mắc cài kim loại răng 11, 12, 21, 22, 31, 41 | Master Series MBT .018 R11,12,21,22,31,41 | _ Mắc cài kim loại MBT hàm trên Slot 0.018 inch dễ sử dụng. Kết cấu vững chắc. - Dễ dàng luồn dây cung. - Dễ dàng định vị. - Mắc cài nhẵn, bo tròn, thân thiện với bệnh nhân. - Độ rộng chiều gần xa của cánh mắc cài: Hàm trên: + Răng cửa: 3,5mm + Răng cửa bên: 2,6mm Hàm dưới + Răng cửa: 1,5mm Đế mắc cài thiết kế dạng lưới sợi giúp bám dính tốt với vật liệu Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | Cái | 1910
144 | CN025 | Mắc cài kim loại răng 13, 23, 33, 43 | Master Series MBT .018 R13,23,33,43 | Mắc cài kim loại MBT hàm dưới Slot 0.018 inch dễ sử dụng. Kết cấu vững chắc. Dễ dàng luồn dây cung. Dễ dàng định vị. Mắc cài nhẵn, bo tròn, thân thiện với bệnh nhân. Độ rộng chiều gần xa của cánh mắc cài: 3,2mm. Đế mắc cài thiết kế dạng lưới sợi giúp bám dính tốt với vật liệu Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | Cái | 700
145 | CN031 | Ốc nong tháo lắp | Ốc nới rộng hàm A0890-11 | Thép không gỉ, kích thước 11mm, 14mm. Có mũi tên hướng dẫn nong, dễ định vị vào mẫu hàm khi thiết kế Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | Cái | 520
146 | CN033 | Thun buộc hàm Impala 630-0050 hoặc tương đương | Chun liên hàm Relastics Black A (EL36X) | Thun buộc hàm Impala 630-0050 | Gói | 1700
147 | CN034 | Thun buộc mắc cài A-1 các loại | Thun buộc mắc cài A-1 các loại | Chất liệu tốt, độ đàn hồi tốt dễ buộc, không chứa cao su không dãn, không đổi màu, có vòng để đeo vào ngón tay. Đóng gói ≥960 thun/gói Xuất xứ: Châu Âu, Bắc Mỹ | Gói | 730
148 | CN041 | Vảy hàn loại nặng 025 | Que hàn dây chỉnh nha | Mềm, không chứa Cadmium, loại nặng. Dễ tan chảy khi kích hoạt nhiệt. Tiết diện: 0,5mm. Cuộn 10g Xuất xứ: các nước G7 | Cuộn | 60
|  | NHÓM 15: VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ CHUYÊN KHOA |  |  |  | 0
149 | ME006b | Mesh tái tạo ổ mắt, dày 0.3mm | Nẹp mesh sàn ổ mắt 16-OR-V20-03 | - Nẹp tái tạo sàn ổ mắt, dạng lưới, dày 0.3mm, màu xanh. Có 4 chân để cố định nẹp, mỗi chân có 3 lỗ cắm vít. - Chất liệu Titanium ASTM F67. - Dùng cho vít có đk 1.6mm. - Không ảnh hưởng khi chụp MRI. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 và FDA (Mỹ) | cái | 210
150 | VI028 | Vít xương Mini đk 2.0x14mm 20-MN-014 |  | Vít hàm mặt, chất liệu Titanium, đường kính thân 2.0mm, dài 14mm | cái | 50
NHÓM 16: DỤNG CỤ
151 |  | Nạo túi |  | Dụng cụ có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, Hấp được ở nhiệt độ cao. cán tròn, 2 đầu sắc bén, lưỡi dài tiêu chuẩn, dùng cho vùng xa răng cối, tiền cối | cái | 60
152 |  | Cây cạo vôi dưới nướu |  | Thiết kế: Slim line – mảnh hơn so với đầu kiểu “P”, thẳng, tay cầm kim loại giúp điều khiển chính xác. Đầu cấp nước: Dẫn nước ngoài, phun qua đầu để rửa bề mặt. Ứng dụng: Lấy vôi trung bình vùng trên lợi, tích hợp hoàn tất sau khi lấy vôi nặng , có thể dùng dưới lợi khi cần thiết. Chỉ dùng mặt bên của Insert, dùng với lực nhẹ và động tác ấn đẩy/ kéo Chất liệu: thép không rỉ. Dùng cụ dùng trong nha chu Công nghệ magnetostrictive : dòng điện tạo nên từ trường làm rung các lá kim loại. Tần số: 18 kHz - 40 kHz. Chuyển động của đầu tip: Elip. Đoạn tác dụng: 4.3 mm (25 kHz). Sử dụng với nước: Có. Các loại đầu tip: Đa dạng. Mức độ ê, khó chịu: Rất ít | cái | 60
153 |  | Cây cạo vôi trên nướu |  | Chất liệu: thép không rỉ. Công nghệ magnetostrictive : dòng điện tạo nên từ trường làm rung các lá kim loại Tần số: 18 kHz - 40 kHz. Chuyển động của đầu tip: Elip. Đoạn tác dụng: 4.3 mm (25 kHz). Sử dụng với nước: Có Các loại đầu tip: Đa dạng .Mức độ ê, khó chịu: Rất ít. Hãng sản xuất: Densply | cái | 43
154 |  | Bóc tách vạt |  | Làm bằng thép không gỉ, có đầu quặp hoặc đầu dẹt tùy theo vị trí bóc tách để tách mô mềm ra khỏi bề mặt răng hoặc xương một cách chính xác. | cái | 5
155 |  | Dũa xương nha chu |  | dụng cụ có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, Hấp được ở nhiệt độ cao. Cán cầm có vân chống trượt, đầu làm việc có vân 1/2 và 3/4 đường kính thiết kế thẳng, dễ mài xương | cái | 6
156 |  | Cây dũa xương nha khoa |  | Làm từ thép không gỉ cao cấp, có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao (khoảng). 2 đầu với các khía răng cưa giúp loại bỏ các mảnh vụn xương nhỏ hiệu quả | cái | 50
157 |  | Kẹp phẫu tích 14cm |  | Inox y tế cao cấp, có thể tiệt trùng và tái sử dụng nhiều lần. Đầu kẹp có các rãnh ngang mịn, dùng để giữ các mô mềm mỏng, mạch máu hoặc gắp bông băng để tránh gây tổn thương mô | cái | 6
158 |  | Đo túi nha chu |  | Vạch chia độ 15mm, có vạch đen chia độ ở các vị trí: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Các vạch chia độ màu đen không đổi màu theo thời gian | cái | 40
159 |  | Cán dao mổ số 7 |  | Sản xuất từ thép không gỉ chất lượng cao, cán tròn, dài 15cm - 17cm,có khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn, phù hợp cho việc tiệt trùng và sử dụng lâu dài trong y tế. | cái | 10
160 |  | Cán dao mổ số 3 |  | Thép không gỉ (thường là inox 304 hoặc AISI 420), dài 12,5cm, có khả năng chống ăn mòn và chịu được tiệt trùng lặp lại. | cái | 28
161 |  | Kẹp kim khâu 16cm |  | Thép không rỉ, dài 16cm, có rãnh chéo giúp tăng độ bám, hạn chế trượt kim | cái | 5
162 |  | Kẹp kim khâu 18cm |  | Thép không rỉ, dài 18cm, có rãnh chéo giúp tăng độ bám, hạn chế trượt kim | cái | 53
163 |  | Ống chích sắt, không móc |  | Làm bằng thép không gỉ (inox) để có thể hấp tiệt trùng tái sử dụng | cái | 85
164 |  | Kéo cắt chỉ đầu thẳng 12cm |  | bằng thép không rỉ; đầu thẳng, nhọn, dài 12cm giúp làm việc ở vùng răng sau dễ dàng. Dùng cắt chỉ và cắt lọc mô mềm. | cái | 106
165 |  | Kéo cắt chỉ đầu thẳng 14cm |  | bằng thép không rỉ; đầu thẳng, nhọn, dài 14cm giúp làm việc ở vùng răng sau dễ dàng. Dùng cắt chỉ và cắt lọc mô mềm. | cái | 20
166 |  | Thước đo nội nha |  | làm bằng nhựa cao cấp hoặc kim loại, có các rãnh và lỗ đo cố định giúp thiết lập thông số nhanh chóng. Hấp được ở 135 độ | cái | 50
167 |  | Bộ lấy dụng cụ gãy TFRK |  | Bộ dụng cụ TFRK bao gồm: 1. (TFRK-ME)- Micro Explorer: làm bắng thép không rỉ, độ thuôn 6% 2. (TFRK-GPR) – Lấy Gutta Percha: độ thuôn 4% 3. (TFRK-GG) – Mũi Khoan MGG số 3 4. K6 N60 2% L25 (TFRK-60) 5. (TFRK-MT) – Micro Trephine bur 6. Đầu tips Ultrasonic lấy dụng cụ gãy: -TFRK-S (Straight) - TRFK-V (Katana Vertical) - TRFK-H (Katana Horizontal) 7. (TFRK-L) – Loop: cây lấy trâm gãy 8. (TFRK-P) – TFRK Brownie: cây mài bóng đầu tip | cái | 4
168 |  | Bộ siêu âm nội nha |  | Bộ 3 mũi siêu âm chuyên dụng (ví dụ Bust-05-EMS) có đầu phủ kim cương. | cái | 4
169 |  | Kiềm giữ khâu |  | Thân kềm làm bằng thép không gỉ. Cán kềm thiết kế dài 131 mm thuận tiện cho việc tháo khâu răng 6&7 | cái | 20
170 |  | Kềm bấm xương |  | thép không gỉ y tế cao cấp, có mỏ sắc bén và mỏ kềm thiết kế lõm hướng vào bên trong để bám giữ tốt hơn. Cán kềm thường có thanh đàn hồi giúp kềm tự động mở ra khi buông tay. | cái | 32
171 |  | Cây tháo mão |  | Làm bằng thép không gỉ cao cấp, có thiết kế đầu nhọn, lưỡi mỏng hoặc dạng móc để dễ dàng đưa vào kẽ giữa mão và răng. | cái | 32
172 |  | Khay lấy dấu Inox đủ size |  | Thép không gỉ (Inox) chất lượng cao (thường từ Pakistan hoặc Ý), có độ bóng bề mặt tốt, dễ lau chùi. | cái | 228
173 |  | Kẹp giấy cắn |  | Thân kẹp: Thiết kế dạng kẹp gắp, có rãnh giúp giữ giấy cắn chặt, không bị trượt. Đầu kẹp: Dẹt, mỏng, nhỏ gọn, được thiết kế chuyên biệt để đưa giấy cắn vào các khe hẹp giữa các răng dễ dàng. | cái | 8
174 |  | Ống chích rút ngược |  | Chất liệu thép không rỉ sét. Thiết kế móc độc đáo giúp hút tốt. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 132 độ. Móc hoặc pittông được thiết kế đặc biệt để thao tác hút ngược chỉ bằng một tay, giúp bác sĩ kiểm tra xem kim có đâm vào mạch máu hay không trước khi tiêm. | cái | 10
175 |  | Dao số 7 có muỗng |  | Được làm từ thép không gỉ (Inox) sáng bóng, có khả năng chống ăn mòn. Dài 16cm, Một đầu là dao cắt (dạng bầu) và đầu còn lại là muỗng nhỏ. | cái | 22
176 |  | Kẹp phẫu tích 14cm |  | Thép không rỉ, dài 14cm, Đầu kẹp có các rãnh ngang giúp kẹp giữ mô mềm, gạc hoặc ống dẫn mà không làm rách hay tổn thương sâu | cái | 3
177 |  | Kẹp thẳng 18cm |  | Làm bằng thép không rỉ, dài 18cm, có rãnh chéo giúp tăng độ bám, hạn chế trượt kim | cái | 3
178 |  | Kẹp cong 18cm |  | Làm bằng thép không rỉ, dài 18cm, có rãnh chéo giúp tăng độ bám, hạn chế trượt kim | cái | 3
179 |  | Kềm cắt xa |  | Lưỡi cắt làm bằng thép hợp kim với độ cứng cao, chống mài mòn. Thân kềm làm bằng thép không gỉ. Cán kềm thiết kế dài 147 mm thuận tiện cho việc cắt dây. Cắt dây chữ nhật lên đến 022x028'', Cắt dây tròn từ .012 đến 020" | cái | 24
180 |  | Kềm cắt kẽm thẳng |  | Lưỡi cắt làm bằng thép hợp kim với độ cứng cao, chống mài mòn. Thân kềm làm bằng thép không gỉ. Cán kềm thiết kế dài 119 mm thuận tiện cho việc cắt dây. Cắt dây tròn lên đến 020" | cái | 12
181 |  | Kềm tháo khâu |  | Thân kềm làm bằng thép không gỉ. Cán kềm thiết kế dài 131 mm thuận tiện cho việc tháo khâu răng 6&7 | cái | 12
182 |  | Kềm 2 mấu |  | Mũi kềm làm bằng thép hợp kim với độ cứng cao, chống mài mòn. Thân kềm làm bằng thép không gỉ. Cán kềm thiết kế dài 125 mm thuận tiện cho việc bẻ dây, Bẻ dây tròn lên đến 036" | cái | 2
183 |  | Kềm 3 mấu |  | Mũi kềm làm bằng thép hợp kim với độ cứng cao, chống mài mòn. Thân kềm làm bằng thép không gỉ. Cán kềm thiết kế dài 125 mm thuận tiện cho việc bẻ dây, Bẻ dây tròn lên đến 036" | cái | 2
184 |  | Kềm kẹp thun |  | Mũi kềm làm bằng thép hợp kim với độ cứng I253 chống mài mòn.I247, Thân kềm làm bằng thép không gỉ. Cán kềm thiết kế dài 140 mm thuận tiện cho việc buộc thun mắc cài. | cái | 36
185 |  | Cây ấn khâu |  | Cán bằng nhựa, hấp được ở 135 độ C, Đầu đè khâu hình tam giác | cái | 24
186 |  | Ống hút dịch phẫu thuật, đường kính 3mm |  | dụng cụ có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, Hấp được ở nhiệt độ cao. thân dài 22.8cm, đường kính tròn 3mm | cái | 10
187 |  | Cây bóc tách molt 2/4 |  | dụng cụ có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, Hấp được ở nhiệt độ cao. cán có vân chống trượt, 2 đầu làm việc tròn đường kính lần lượt 3.5mm và 7mm | cái | 6
188 |  | Cây bóc tách Puser 6 |  | dụng cụ có độ bền cao, thiết kế tinh xảo, Hấp được ở nhiệt độ cao. cán tròn, 2 đầu làm việc dẹp, mỏng | cái | 6
189 |  | Cán Gương |  | Làm bằng thép không gỉ (Inox) cao cấp để đảm bảo độ bền, chống ăn mòn và dễ dàng tiệt trùng. Thân cán có dạng hình trụ mảnh, dài khoảng 12,5 cm - Bề mặt cán có các khía nhám hoặc thiết kế công thái học để tăng độ bám, chống trơn trượt và giảm mỏi tay cho bác sĩ. | cái | 1000
190 |  | Mâm khám nha khoa 15cm x 25cm |  | Làm bằng thép không gỉ (Inox) cao cấp để đảm bảo độ bền, chống ăn mòn và dễ dàng tiệt trùng. Kích thước 13 x 22 x 2 cm: Dùng cho các bộ khám gọn nhẹ. | cái | 1000
191 |  | Kẹp gắp gòn |  | Làm bằng thép không gỉ (Inox) cao cấp để đảm bảo độ bền, chống ăn mòn và dễ dàng tiệt trùng. Dài 14cm - 15cm, đầu kẹp có răng cưa để gắp bông gòn, gạc hoặc các vật liệu nhỏ trong khoang miệng một cách chính xác. | cái | 1000